## Hárok1
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10397/25 | 2025-09-09 | Bacúch - Hlavná č. 282, potraviny COOP
10034/25 | 2025-09-01 | Beňuš - Filipovo - šachta medzi ČS a vodojemom
13783/25 | 2025-11-25 | Beňuš - Filipovo - šachta medzi ČS a vodojemom
11232/25 | 2025-09-29 | Beňuš - rod. dom č.327
11229/25 | 2025-09-29 | Braväcovo ( VDJ Srnkovo) - turistická ubytovňa Kečka
11226/25 | 2025-09-29 | Braväcovo (VDJ Podholie) - Obecný úrad
10031/25 | 2025-09-01 | Brezno ( Rovne) - Elaro
10032/25 | 2025-09-01 | Brezno (Dom potravín) - čistiareň Mýval
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10397/2025 | 10034/2025 | 13783/2025 | 11232/2025 | 11229/2025 | 11226/2025 | 10031/2025 | 10032/2025
| jednotka | limit | 2025-09-09 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.73 | 1.5 | 1.8 | 0.72 | 0.52 | 0.52 | 0.9
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 3.8 | 9.6 | 8.7 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 4.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.67 | 7.13 | 7.33 | 6.95 | 7.08 | 6.4 | 7.86 | 7.85
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 5 | 15.2 | 14 | 7.1 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 42.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.64 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.021 | 0.017 | 0.018
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | 0.06 | 0.05 | <0,05 | 0.08 | 0.06 | <0,05 | 0.07
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.1
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | 12.2 | 14.3 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | <0,50 | <0,50 | - | - | - | <0,50 | <0,50
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | 19.7 | 16.8 | 10 | 15 | <10,0 | 10.2 | 148
KNK- 4,5 | mmol/l | - | - | 1.07 | - | - | - | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | <6,0 | 17.8 | 15.7 | 6.5 | 9.7 | 10.4 | 14.3 | 67.8
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 18.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | 0.7 | 0.6 | <0,3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.5
Železo | mg/l | 0.2 | 0.073 | <0,060 | 0.176 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.066
Sodík | mg/l | 200 | - | 4.9 | 6.2 | - | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 3.2 | 2.8 | <2,0 | <2,0 | 9.3 | <2,0 | 2.1 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 22 | 8 | 0 | 1 | 44 | 1 | 5 | 3
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 16.6 | 11.4 | 8.1 | 12.2 | 15.6 | 15.1 | 13.4 | 12.2
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | - | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.15
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10391/25 | 2025-09-09 | Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny COOP
11837/25 | 2025-10-13 | Brezno (Halny) - Bujakovo potraviny COOP
11113/25 | 2025-09-24 | Brezno (Mazorník) - potraviny COOP
10030/25 | 2025-09-01 | Brezno (nová nemocnica) - Dom dôchodcov LUNA
13102/25 | 2025-11-10 | Bystrá - Obecný úrad
11236/25 | 2025-09-29 | Bystrá - potraviny Jednota
14021/25 | 2025-12-01 | Čierny Balog (Dobroč) - potraviny
8239/25 | 2025-07-16 | Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10391/2025 | 11837/2025 | 11113/2025 | 10030/2025 | 13102/2025 | 11236/2025 | 14021/2025 | 8239/2025
| jednotka | limit | 2025-09-09 | 2025-10-13 | 2025-09-24 | 2025-09-01 | 2025-11-10 | 2025-09-29 | 2025-12-01 | 2025-07-16
Zákal | FNU | 5 | 0.51 | 0.64 | 4.4 | <0,50 | 1.2 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 14.9 | <2,0 | 5.3 | 2.1 | 6.8 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.52 | 7.63 | 7.65 | 7.89 | 7.74 | 7.92 | 7.21 | 7.52
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 43.7 | 44.4 | 11.1 | 56.2 | 54.6 | 56.4 | 7.8 | 9.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 0.67 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.45 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.019 | 0.02 | <0,008 | <0,008 | 0.054 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | <0,05 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | <0,05 | -
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.06 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05
Bromičnany | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | <3,000
Bromičnany | µg/l | 10 | - | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | -
Chloridy | mg/l | 250 | 12.1 | 14 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | -
Chloridy | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,050 | - | - | - | - | <0,050 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.24 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 4.28
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.97 | 5.58 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 7.72 | -
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | -
Sírany | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | <10,0
Sírany | mg/l | 250 | 10 | 11.1 | <10,0 | 201 | 185 | 191 | <10,0 | -
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 4.76 | - | - | - | 2.31 | 2.55 | - | -
CO2 podla Heyera | mg/l | - | - | - | - | - | - | <1,0 | - | -
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8
Vápnik | mg/l | - | 58 | 52.5 | 14.8 | 93.1 | 81.4 | 95.9 | 7.7 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 5
Horčík | mg/l | 125 | 26 | 25.3 | 4.8 | 25.1 | 23 | 27 | 2.3 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3.5 | <0,3 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.09 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | -
Hliník | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 0.053 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 7.2 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 15.1 | 12.3 | 16.5 | 14.9 | 8.5 | 9.8 | 7.4 | 17.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.08 | - | - | - | - | - | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
14016/25 | 2025-12-01 | Čierny Balog (časť OÚ) - rod. dom č. 12
14024/25 | 2025-12-01 | Čierny Balog (Fajtov) - potraviny
11112/25 | 2025-09-24 | Čierny Balog (Fajtov) - potraviny
9108/25 | 2025-08-06 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum
14023/25 | 2025-12-01 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum
11109/25 | 2025-09-24 | Čierny Balog (Jánošovka) - Komunitné centrum
11111/25 | 2025-09-24 | Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 116, výtokový stojan
8235/25 | 2025-07-16 | Čierny Balog (Komov - Látky) - rod. dom č. 116, výtokový stojan
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 14016/2025 | 14024/2025 | 11112/2025 | 9108/2025 | 14023/2025 | 11109/2025 | 11111/2025 | 8235/2025
| jednotka | limit | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-09-24 | 2025-08-06 | 2025-12-01 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-07-16
Zákal | FNU | 5 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | <0,50 | 0.7 | 0.51 | 0.63 | 0.57
Farba | mg/l Pt | 15 | 8 | 11.8 | 7.4 | 4.2 | 2.8 | 7.2 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.46 | 6.52 | 6.98 | 7.11 | 6.72 | 7.35 | 7.54 | 7.68
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 8.9 | 5.1 | 6.9 | 8 | 7 | 9.2 | 17.6 | 17.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.57 | 0.65 | 1.54 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.022 | 0.028 | <0,008 | 0.032 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | -
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | <3,000
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | -
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | -
Chloridy | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,050 | <0,050 | - | - | <0,050 | - | - | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.07
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | 0.17 | 0.06 | <0,05 | 0.25 | 0.08 | -
Dusičnany | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | <4,00
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.15 | 7.95 | 14.1 | 5.9 | 6.48 | 6.46 | <4,00 | -
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | - | - | - | <0,50 | <0,03
Sírany | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | - | <10,0
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 10.5 | 11.7 | <10,0 | <10,0 | -
Vápnik | mg/l | - | 8.7 | <6,0 | <6,0 | - | 6.4 | 10 | 22.9 | -
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | 8.8 | - | - | - | 22.1
Horčík | mg/l | 125 | 4.5 | <2,0 | <2,0 | - | 2.2 | 2.8 | 7.4 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | 7.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.4 | <0,3 | <0,3 | - | <0,3 | 0.4 | 0.9 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | 0.157 | 0.072 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | <0,060 | - | - | - | <0,060
Hliník | mg/l | 0.2 | - | - | 0.16 | - | 0.023 | 0.011 | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | 4.2 | -
Draslík | mg/l | - | - | - | - | <3,0 | - | - | - | 4
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | 4.4 | 5.2 | - | <2,0 | <2,0 | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | <2,0 | - | - | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 3 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 39 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 10 | 7 | 1 | 86 | 15 | 5 | 158 | 1
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 7.3 | 7.3 | 18.3 | 20.4 | 8.4 | 18.8 | 15.4 | 17.1
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.2
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
14022/25 | 2025-12-01 | Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334
8238/25 | 2025-07-16 | Čierny Balog (Medveďovo) - Lesy SR, Mlynská č. 1334
11108/25 | 2025-09-24 | Čierny Balog (Medveďovo) - potraviny COOP
11979/25 | 2025-10-14 | Dolná Lehota - Obecný úrad
8180/25 | 2025-07-15 | Dolná Lehota - Obecný úrad
11114/25 | 2025-09-24 | Drábsko - Obecný úrad
12059/25 | 2025-10-15 | Drábsko - Obecný úrad
11845/25 | 2025-10-13 | Heľpa - Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 14022/2025 | 8238/2025 | 11108/2025 | 11979/2025 | 8180/2025 | 11114/2025 | 12059/2025 | 11845/2025
| jednotka | limit | 2025-12-01 | 2025-07-16 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 2025-10-13
Zákal | FNU | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.52 | 0.73 | 0.81 | <0,50 | <0,50 | 0.93
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.1 | <2,0 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.93 | 6.87 | 7.06 | 7.64 | 7.62 | 7.14 | 6.78 | 7.86
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 14.8 | 16.8 | 17.7 | 18.5 | 28.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.01 | <0,008 | 0.016 | 0.014 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.06 | - | 0.06 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | 0.05
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | - | - | <0,05 | - | - | -
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | 0.05 | - | - | <0,05 | - | - | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | - | <3,000 | - | - | <3,000 | - | - | -
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | - | <3,00 | <3,00 | - | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | - | <4,0 | <4,0 | - | 17.2 | 18.8 | <4,0
Chloridy | mg/l | 250 | - | <4,0 | - | - | <4,0 | - | - | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,050 | - | - | - | - | - | - | <0,050
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | - | - | 0.06 | - | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | - | <0,05 | 0.06 | - | 0.2 | 0.25 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | - | 6.71 | - | - | <4,00 | - | - | -
Dusičnany | mg/l | 50 | 6.81 | - | 6.88 | <4,00 | - | 14.8 | 16.1 | 7.8
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | - | - | <0,50 | <0,50 | -
Sírany | mg/l | 250 | - | 11.2 | - | - | 17 | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | 11.4 | - | 11.8 | 16.5 | - | 22.2 | 22.2 | 11.1
Vápnik | mg/l | - | - | 6.5 | - | - | 24.1 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | <6,0 | - | 6.8 | 19 | - | 17.3 | 17.9 | 35.4
Horčík | mg/l | 125 | - | 2.3 | - | - | 7.6 | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | - | 2.3 | 6.1 | - | 4.7 | 5.1 | 15.2
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | - | <0,3 | 0.7 | - | 0.6 | 0.7 | 1.5
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | <0,3 | - | - | 0.9 | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | - | <0,060 | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060
Hliník | mg/l | 0.2 | - | <0,01 | - | - | - | - | - | -
Hliník | mg/l | 0.2 | 0.017 | - | <0,01 | - | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | - | <3,0 | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | 2.5 | <2,0 | - | 2.5 | 2.5 | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | - | <2,0 | - | - | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 7 | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 7.5 | 13.2 | 13.8 | 12.4 | 14.3 | 15.3 | 10 | 9.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.11
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
8079/25 | 2025-07-14 | Heľpa - supermarket COOP
8177/25 | 2025-07-15 | Horná Lehota - potraviny
11978/25 | 2025-10-14 | Horná Lehota - potraviny
11977/25 | 2025-10-14 | Hronec - potraviny COOP Jednota
8172/25 | 2025-07-15 | Hronec - potraviny COOP Jednota
13112/25 | 2025-11-10 | Jasenie - potraviny Jednota
14013/25 | 2025-12-01 | Jasenie - potraviny Jednota
8181/25 | 2025-07-15 | Jasenie - Základná škola
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 8079/2025 | 8177/2025 | 11978/2025 | 11977/2025 | 8172/2025 | 13112/2025 | 14013/2025 | 8181/2025
| jednotka | limit | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-07-15
Zákal | FNU | 5 | 0.51 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.84 | 0.65 | 0.63
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3.7 | 3.2 | 6.3
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.73 | 7.74 | 7.71 | 7.79 | 7.65 | 7.67 | 7.41 | 7.74
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 27.3 | 44.9 | 45.4 | 30.6 | 29.9 | 14.7 | 15.6 | 16
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.01 | 0.009 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | - | 0.05 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | - | - | - | - | - | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | <0,05 | - | - | - | - | - | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | - | <3,000 | - | - | - | - | - | <3,000
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | - | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | -
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | - | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | -
Chloridy | mg/l | 250 | - | <4,0 | - | - | - | - | - | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | - | - | <0,050 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | <0,05 | - | - | - | - | - | <0,05
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | - | 0.07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | -
Dusičnany | mg/l | 50 | - | 5.15 | - | - | - | - | - | <4,00
Dusičnany | mg/l | 50 | 7.47 | - | 5.69 | 5.78 | 5.52 | <4,00 | <4,00 | -
Sírany | mg/l | 250 | 10.9 | - | 107 | <10,0 | <10,0 | 12.9 | 12.9 | -
Sírany | mg/l | 250 | - | 98.8 | - | - | - | - | - | 12.2
Vápnik | mg/l | - | 38.4 | 84.7 | - | - | 36.6 | - | - | 24.3
Vápnik | mg/l | - | - | - | 68.9 | 34.7 | - | 19.5 | 23.5 | -
Horčík | mg/l | 125 | 15.5 | 18.4 | - | - | 21.3 | - | - | 5.8
Horčík | mg/l | 125 | - | - | 14.3 | 20.4 | - | 4.9 | 5.7 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.6 | 2.9 | - | - | 1.8 | - | - | 0.8
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | 2.3 | 1.7 | - | 0.7 | 0.8 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | - | - | <0,060 | - | - | 0.119
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | -
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | 1.6 | 4.2 | -
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4.1
Draslík | mg/l | - | - | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | - | - | <3,0 | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | - | - | <2,0 | - | - | 3.5
Mangán | µg/l | 50 | - | - | <2,0 | <2,0 | - | 7.5 | 7.1 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.8 | 11.6 | 9.9 | 11.5 | 13.3 | 11.5 | 8 | 17.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.14 | 0.27 | 0.3 | 0.05 | 0.06 | - | - | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.13 | 0.04
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
9102/25 | 2025-08-06 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak
12058/25 | 2025-10-15 | Lom nad Rimavicou (nový) - rod. dom č.85, p. Kubaliak
9099/25 | 2025-08-06 | Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota
12055/25 | 2025-10-15 | Lom nad Rimavicou (starý) - potraviny Jednota
13784/25 | 2025-11-25 | Lopej - Materská škola
11983/25 | 2025-10-14 | Lopej - Materská škola
8171/25 | 2025-07-15 | Lopej - pekáreň
13781/25 | 2025-11-25 | Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 9102/2025 | 12058/2025 | 9099/2025 | 12055/2025 | 13784/2025 | 11983/2025 | 8171/2025 | 13781/2025
| jednotka | limit | 2025-08-06 | 2025-10-15 | 2025-08-06 | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-11-25
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.6 | 0.65 | <0,50 | 0.64 | 0.76 | 0.69 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 2.7 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.07 | 6.18 | 6.93 | 6.81 | 7.49 | 7.9 | 7.29 | 7.66
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 5.4 | 5.6 | 19.1 | 18.7 | 15.8 | 14.8 | 17.2 | 41.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.02 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.011 | <0,008 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | 19.1 | 18.8 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | <0,05 | 0.06 | 0.06 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | 17.4 | 16.2 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 4.72
Fosforečnany | mg/l | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 20.8 | 22.4 | 13.1 | 16.6 | 18 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | - | 6.2 | - | 17.6 | 21.8 | 19.8 | - | 62
Vápnik | mg/l | - | 6.4 | - | 18.8 | - | - | - | 24 | -
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | - | 5.3 | - | - | - | 7.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | <2,0 | - | 4.9 | 7.7 | 6.3 | - | 27.7
Vápnik a horčík | mmol/l | - | <0,3 | - | 0.7 | - | - | - | 0.9 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | <0,3 | - | 0.6 | 0.9 | 0.8 | - | 2.7
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | 0.118 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | 0.11 | - | - | - | <0,060 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | - | - | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | 2.8 | - | - | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | 3.2 | <2,0 | <2,0 | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 1 | 57 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 14 | 10 | 13.6 | 11.4 | 9.3 | 14.1 | 15.5 | 8.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.29 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.45
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10036/25 | 2025-09-01 | Mýto pod Ďumbierom ( Frlajzová ) - Materská škola
10035/25 | 2025-09-01 | Mýto pod Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota
13782/25 | 2025-11-25 | Mýto pod Ďumbierom (Mlynná)- potraviny Jednota
11987/25 | 2025-10-14 | Nemecká - potraviny
13780/25 | 2025-11-25 | Nemecká - ul. 9.mája 28
8176/25 | 2025-07-15 | Osrblie - Obecný úrad
11982/25 | 2025-10-14 | Osrblie - potraviny COOP
8175/25 | 2025-07-15 | Podbrezová (píla Štiavnička) - potraviny
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10036/2025 | 10035/2025 | 13782/2025 | 11987/2025 | 13780/2025 | 8176/2025 | 11982/2025 | 8175/2025
| jednotka | limit | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-10-14 | 2025-11-25 | 2025-07-15 | 2025-10-14 | 2025-07-15
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.63 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.1
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3.4 | 2.1 | <2,0 | <2,0 | 5
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.87 | 6.87 | 7.63 | 7.71 | 7.62 | 7.79 | 7.81 | 7.77
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 41.5 | 8.6 | 8.2 | 15.3 | 14.9 | 29.8 | 30.3 | 58.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | - | <0,05 | 0.07
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | <0,05 | - | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | 0.06
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | <0,05 | - | -
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | - | <3,00 | <3,00
Bromičnany | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | <3,000 | - | -
Chloridy | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | <4,0 | - | -
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | <0,05 | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | 0.1 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.52 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | - | 5.78 | <4,00
Dusičnany | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | 5.3 | - | -
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | - | - | - | - | - | - | <0,50
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 12.8 | 12.2 | - | <10,0 | -
Sírany | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | <10,0 | - | 204
Vápnik | mg/l | - | 60.7 | 11.1 | 9 | 21 | 21.6 | - | 35.9 | -
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | - | - | 36.8 | - | 99.6
Horčík | mg/l | 125 | 26.3 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 5.3 | - | 20.8 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | - | - | 22.6 | - | 28.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | - | 1.8 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | 3.7
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | <0,060 | - | 0.135
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | -
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | 5.7 | 3 | - | - | -
Draslík | mg/l | - | - | - | - | - | - | <3,0 | - | <3,0
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 5.3 | 6.8 | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | <2,0 | - | 7.6
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 16.5 | 17.5 | 7.9 | 11.6 | 8.7 | 10.9 | 11.4 | 14.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.14 | 0.22 | 0.4 | - | - | 0.07 | 0.06 | -
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | - | 0.06 | 0.09 | - | - | 0.08
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10037/25 | 2025-09-01 | Podbrezová (Za kostolom) - výtok. stojan na cintoríne
11984/25 | 2025-10-14 | Podbrezová (Za kostolom) - výtok. stojan na cintoríne
9278/25 | 2025-08-11 | Pohorelá - Supermarket COOP
11843/25 | 2025-10-13 | Pohorelá - Supermarket COOP
13705/25 | 2025-11-24 | Pohorelá - Supermarket COOP
8075/25 | 2025-07-14 | Pohorelská Maša - Domov sociálnych služieb, práčovňa
13698/25 | 2025-11-24 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota
11231/25 | 2025-09-29 | Polomka (dolný) - potraviny Jednota
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10037/2025 | 11984/2025 | 9278/2025 | 11843/2025 | 13705/2025 | 8075/2025 | 13698/2025 | 11231/2025
| jednotka | limit | 2025-09-01 | 2025-10-14 | 2025-08-11 | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 2025-07-14 | 2025-11-24 | 2025-09-29
Zákal | FNU | 5 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.6 | <0,50 | 0.58 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 5.6 | 5.3 | 6.3 | 2.2 | 2.9 | <2,0 | 2 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.91 | 7.81 | 7.42 | 7.34 | 6.89 | 7.84 | 7.72 | 7.71
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 55.8 | 57.3 | 6.2 | 6 | 25.2 | 25.7 | 15.1 | 17.7
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.008 | 0.021 | 0.01 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.07 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | 0.09 | 0.11 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 5.8 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | <0,050 | - | - | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | 0.07
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 6.03 | 5.69 | 4.83
Fosforečnany | mg/l | 5 | - | <0,50 | - | - | - | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | 209 | 201 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 11.6 | 12 | 13.2
Vápnik | mg/l | - | - | - | 6.5 | - | - | 39.6 | - | -
Vápnik | mg/l | - | 87.7 | 92 | - | <6,0 | <6,0 | - | 20.2 | 22
Horčík | mg/l | 125 | 24.7 | 27 | - | <2,0 | <2,0 | - | 5.8 | 6.3
Horčík | mg/l | 125 | - | - | 2.1 | - | - | 10 | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | <0,3 | - | - | 1.4 | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.2 | 3.4 | - | <0,3 | <0,3 | - | 0.7 | 0.8
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | <0,060 | - | - | <0,060 | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | 0.127 | 0.1 | - | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | - | <3,0 | - | - | <3,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | <2,0 | - | - | <2,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | 5.5 | 4.5 | - | <2,0 | <2,0 | - | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 10.7 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 15.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | - | 0.08 | 0.3 | 0.07 | 0.19 | 0.23 | 0.18
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
13697/25 | 2025-11-24 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského
11230/25 | 2025-09-29 | Polomka (horný) - potraviny Jednota, ul. Komenského
13113/25 | 2025-11-10 | Predajná - šachta pri rod. dome č.242
11985/25 | 2025-10-14 | Predajná - šachta pri rod. dome č.242
9290/25 | 2025-08-11 | Predajná - šachta pri rod. dome č.242
11988/25 | 2025-10-14 | Ráztoka - potraviny
8184/25 | 2025-07-15 | Ráztoka - potraviny
12051/25 | 2025-10-15 | Sihla - Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 13697/2025 | 11230/2025 | 13113/2025 | 11985/2025 | 9290/2025 | 11988/2025 | 8184/2025 | 12051/2025
| jednotka | limit | 2025-11-24 | 2025-09-29 | 2025-11-10 | 2025-10-14 | 2025-08-11 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-10-15
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 1.2 | <0,50 | <0,50 | 0.62 | <0,50 | 0.51
Farba | mg/l Pt | 15 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 2.2 | <2,0 | 2.7 | <2,0 | 2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.56 | 7.78 | 7.63 | 7.72 | 7.87 | 7.71 | 7.59 | 7.46
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 30 | 29.9 | 14.9 | 15.4 | 16.2 | 36.8 | 35.4 | 28.5
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.7 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.034 | 0.011 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.01
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | - | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | - | <3,00
Bromičnany | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | <3,000 | -
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - | 53.5
Chloridy | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | <4,0 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 0.07 | 0.06 | <0,05 | <0,05 | 0.05 | 0.07 | - | 0.17
Dusičnany | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | <4,00 | -
Dusičnany | mg/l | 50 | 6.51 | 6.77 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | - | 6.41
Sírany | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | <10,0 | -
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | 11.8 | 12.6 | 13 | 12.6 | 10.8 | - | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 60.9 | 61.8 | 19.1 | 22.8 | - | 68.8 | - | 23.1
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | - | 24.4 | - | 80.1 | -
Horčík | mg/l | 125 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | - | 5.3 | - | 7.3
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | - | 6 | - | 6.1 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | - | 0.9 | - | 2.2 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | - | 1.9 | - | 0.9
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | <0,060 | - | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | - | <0,060
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | - | 5.8 | - | - | -
Arzén | µg/l | 10 | - | - | 4.9 | 6.4 | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | - | - | - | - | <3,0 | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 6.4 | 6.1 | - | <2,0 | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | 2.5 | - | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 8.8 | 14.3 | 9.4 | 11.2 | 14.1 | 16.9 | 18.1 | 11.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.09 | 0.11 | - | - | - | 0.2 | 0.12 | 0.03
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | 0.06 | 0.06 | 0.08 | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
9105/25 | 2025-08-06 | Sihla - Obecný úrad
10394/25 | 2025-09-09 | Šumiac (nový) - Obecný úrad
13692/25 | 2025-11-24 | Telgárt (nový) - Obecný úrad
11224/25 | 2025-09-29 | Telgárt (nový) - Obecný úrad
8074/25 | 2025-07-14 | Telgárt (nový) - Obecný úrad
13691/25 | 2025-11-24 | Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49
11225/25 | 2025-09-29 | Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49
8072/25 | 2025-07-14 | Telgárt (starý) - potraviny COOP, č.d.49
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 9105/2025 | 10394/2025 | 13692/2025 | 11224/2025 | 8074/2025 | 13691/2025 | 11225/2025 | 8072/2025
| jednotka | limit | 2025-08-06 | 2025-09-09 | 2025-11-24 | 2025-09-29 | 2025-07-14 | 2025-11-24 | 2025-09-29 | 2025-07-14
Zákal | FNU | 5 | 0.61 | <0,50 | 0.66 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 3.2 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 5.9 | <2,0 | 2.4 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.7 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 6.93 | 7.15 | 7.97 | 7.87 | 8.06 | 7.32 | 8.05 | 7.91
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 25.8 | 8.6 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.2
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.61 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.015 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.012
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 52 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 0.12 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0.06 | <0,05 | 0.06 | 0.06
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.99 | <4,00 | 4.03 | 4.2 | 4.24 | 4.02 | 4.18 | 4.2
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | 12.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.4
Vápnik | mg/l | - | 24 | - | - | - | 20.5 | - | - | 20.4
Vápnik | mg/l | - | - | 9.8 | 18.3 | 20.3 | - | 16.2 | 18.2 | -
Horčík | mg/l | 125 | 6.1 | - | - | - | 9.1 | - | - | 9.1
Horčík | mg/l | 125 | - | <2,0 | 8.9 | 9.4 | - | 8.5 | 8.4 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | <0,3 | 0.8 | 0.9 | - | 0.8 | 0.8 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.8 | - | - | - | 0.9 | - | - | 0.9
Železo | mg/l | 0.2 | 0.106 | - | - | - | <0,060 | - | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | - | <3,0 | - | - | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | 10.4 | - | - | - | <2,0 | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | <2,0 | <2,0 | - | <2,0 | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 15.4 | 13.9 | 11.1 | 13.1 | 14.1 | 8 | 11.9 | 12.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.27 | 0.23 | 0.15
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
8174/25 | 2025-07-15 | Valaská (nová) - potraviny
13785/25 | 2025-11-25 | Valaská (nová) - potraviny
13787/25 | 2025-11-25 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota
8173/25 | 2025-07-15 | Valaská (stará) - potraviny COOP Jednota
11846/25 | 2025-10-13 | Valkovňa - Obecný úrad
8078/25 | 2025-07-14 | Valkovňa - Obecný úrad
8183/25 | 2025-07-15 | Zámostie - výtokový stojan pri cintoríne
13699/25 | 2025-11-24 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 8174/2025 | 13785/2025 | 13787/2025 | 8173/2025 | 11846/2025 | 8078/2025 | 8183/2025 | 13699/2025
| jednotka | limit | 2025-07-15 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-11-24
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.99 | 0.67 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.73
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 5.5 | 3.3 | <2,0 | 2.4 | <2,0 | <2,0 | 4
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.94 | 7.73 | 7.89 | 7.85 | 7.82 | 7.77 | 7.72 | 7.68
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 58.1 | 56.6 | 56.6 | 57.7 | 35.8 | 35.6 | 16.1 | 33.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.01 | <0,008 | <0,008 | 0.024 | 0.028 | 0.011 | 0.022
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Chloritany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Chloritany | mg/l | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | <3,000 | -
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | - | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - | <4,0
Chloridy | mg/l | 250 | - | - | - | - | - | - | <4,0 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | <0,050 | - | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | - | 0.06
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | - | - | - | - | - | - | <0,05 | -
Dusičnany | mg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | <4,00 | -
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 4.7 | 4.41 | - | 10.4
Fosforečnany | mg/l | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | - | - | - | -
Sírany | mg/l | 250 | 204 | - | - | 204 | - | - | 12.3 | -
Sírany | mg/l | 250 | - | 197 | 196 | - | 12.5 | 12.9 | - | 10.6
Vápnik | mg/l | - | 99.3 | - | - | 102.1 | - | 68.8 | 24.3 | -
Vápnik | mg/l | - | - | 91.2 | 98 | - | 62 | - | - | 56.8
Horčík | mg/l | 125 | - | 28.9 | 27.9 | - | 11.1 | - | - | 10.4
Horčík | mg/l | 125 | 28.8 | - | - | 30.3 | - | 12.2 | 5.7 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 3.5 | 3.6 | - | 2 | - | - | 1.8
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.7 | - | - | 3.8 | - | 2.2 | 0.8 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | 0.063 | <0,060 | - | <0,060 | - | - | <0,060
Arzén | µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.2 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | - | 2.4 | <2,0 | - | <2,0 | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | - | <2,0 | - | <2,0 | 5.8 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.4 | 9.7 | 8 | 10.8 | 8.3 | 9.9 | 17.1 | 8.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | - | 0.17
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | - | - | 0.15 | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10395/25 | 2025-09-09 | Závadka nad Hronom - potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10395/2025
| jednotka | limit | 2025-09-09
Zákal | FNU | 5 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.63
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 33.3
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 10.5
Sírany | mg/l | 250 | 12.4
Vápnik | mg/l | - | 58.3
Horčík | mg/l | 125 | 11.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný
Teplota | °C | - | 16.3
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.11
Dezinfekcia | - | - | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa