## Hárok1
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10258/25 | 2025-09-08 | Banky č. 535, potraviny Jednota COOP
9019/25 | 2025-08-05 | Bojnice, RÚVZ, Nemocničná 8
10102/25 | 2025-09-02 | Bojnice, salaš VÍGĽAŠ
12576/25 | 2025-10-28 | Brezany, výtokový stojan, pri MŠ
9821/25 | 2025-08-25 | Brezany, výtokový stojan, pri MŠ
10363/25 | 2025-09-09 | Budiš, prev.budova
7621/25 | 2025-07-01 | Bystričany , M. Nešpora č.11, pohostinstvo Alexandra
12878/25 | 2025-11-04 | Bystričany, M. Nešpora 1/17, OÚ
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10258/2025 | 9019/2025 | 10102/2025 | 12576/2025 | 9821/2025 | 10363/2025 | 7621/2025 | 12878/2025
| jednotka | limit | 2025-09-08 | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 2025-08-25 | 2025-09-09 | 2025-07-01 | 2025-11-04
Zákal | FNU | 5 | 1.8 | <0,50 | 0.66 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 2.9 | 2.6 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 3 | 2.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.72 | 8.01 | 7.94 | 7.61 | 7.44 | 7.25 | 7.28 | 7.43
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 62.7 | 19.7 | 20.3 | 54.3 | 54.2 | 59.1 | 64.2 | 62.7
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | 0.8 | <0,50 | 0.64 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.011 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.008 | 0.009 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | 0.087 | 0.11 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 6.79 | <4,00 | 4.37 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 6.29 | 7.28
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.96 | 1.46 | 1.48 | 5.44 | 5.34 | 5.76 | 5.91 | 6.01
Vápnik | mg/l | - | 86.1 | - | 29.8 | 77.2 | 79.5 | 87.7 | - | 79.8
Vápnik | mg/l | - | - | 29.6 | - | - | - | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | 34.4 | - | 2.7 | 26.4 | 27.4 | 27.5 | - | 29.2
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.6 | - | 0.9 | 3 | 3.1 | 3.3 | - | 3.2
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | - | - | - | <0,060 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | - | - | - | <3,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | 11.5 | - | - | - | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | 8.6 | <2,0 | <2,0 | 3 | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 3 | 7 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 11.3 | 12.6 | 11.9 | 13 | 12.3
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10989/25 | 2025-09-23 | Bystričany, M. Nešpora 1/17, OÚ
10990/25 | 2025-09-23 | Chalmová , M. Nešpora č.1, kúpele Chalmová
11644/25 | 2025-10-07 | Chrenovec- Brusno č.428 , Jednota
7841/25 | 2025-07-08 | Chrenovec- Brusno č.428 , Jednota
7622/25 | 2025-07-01 | Čereňany, Prievidzká 17/349,potraviny Jednota COOP
12879/25 | 2025-11-04 | Čereňany, Prievidzká 17/349,potraviny Jednota COOP
9649/25 | 2025-08-19 | Diviacka Nová Ves č.1, pošta
13495/25 | 2025-11-18 | Diviacka Nová Ves č.1, pošta
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10989/2025 | 10990/2025 | 11644/2025 | 7841/2025 | 7622/2025 | 12879/2025 | 9649/2025 | 13495/2025
| jednotka | limit | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2025-07-08 | 2025-07-01 | 2025-11-04 | 2025-08-19 | 2025-11-18
Zákal | FNU | 5 | 1 | 0.6 | <0,50 | 0.93 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.58
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 2 | 2.9 | 6.2 | 2 | 2.1 | 2.2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.46 | 7.45 | 7.47 | 7.51 | 7.34 | 7.42 | 7.54 | 7.52
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 58.8 | 59.3 | 41.3 | 32.7 | 61 | 60.3 | 53.4 | 53
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | 0.58 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.65
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.011 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 7.06 | 6.86 | 5.34 | <4,00 | 6.46 | 6.92 | 4.15 | 5.85
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.64 | 5.84 | 5.11 | 2.98 | 5.86 | 6.05 | 5.57 | 5.85
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | 47.1 | - | - | 68.7 | -
Vápnik | mg/l | - | 79.7 | 84.9 | 61.3 | - | - | 80.9 | - | 66.5
Horčík | mg/l | 125 | 32.7 | 33.9 | 15.7 | - | - | 29.8 | - | 33.4
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | 10.2 | - | - | 35.5 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | 1.6 | - | - | 3.2 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.3 | 3.5 | 2.2 | - | - | 3.2 | - | 3
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | - | <0,060 | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | <0,060 | 0.092 | - | <0,060 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | - | <3,0 | - | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | - | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | 6.5 | 3.3 | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 6.4 | - | - | <2,0 | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 2 | 10 | 0 | 37 | 4 | 9 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2 | 2 | 92 | 35 | 44 | 76 | 20 | 31
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | 13.8 | 12.3 | 13.1 | 12.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.22
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
9651/25 | 2025-08-19 | Diviaky nad Nitricou č. 173 , pohostinstvo U Kováča
13496/25 | 2025-11-18 | Diviaky nad Nitricou č. 173 , pohostinstvo U Kováča
10528/25 | 2025-09-16 | Diviaky nad Nitricou č.45 ,p. Golej (nad školou)
13500/25 | 2025-11-18 | Dlžín č.d. 68
10533/25 | 2025-09-16 | Dolné Vestenice , M.R. Štefánika č.310/53, pohostinstvo Trocadero
14289/25 | 2025-12-08 | Dolné Vestenice, M.R. Štefánika č. 55/309, potraviny Jednota
11651/25 | 2025-10-07 | Dolné Vestenice, M.R. Štefánika č. 55/309, potraviny Jednota
7848/25 | 2025-07-08 | Dubnica, Jednota, Tehelná 1007/1
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 9651/2025 | 13496/2025 | 10528/2025 | 13500/2025 | 10533/2025 | 14289/2025 | 11651/2025 | 7848/2025
| jednotka | limit | 2025-08-19 | 2025-11-18 | 2025-09-16 | 2025-11-18 | 2025-09-16 | 2025-12-08 | 2025-10-07 | 2025-07-08
Zákal | FNU | 5 | 0.88 | <0,50 | 2.4 | 1.8 | 0.52 | <0,50 | <0,50 | 0.79
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.1 | 2.5 | 10.4 | 7.6 | 2.3 | <2,0 | <2,0 | 2.3
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.45 | 7.45 | 7.41 | 7.48 | 7.47 | 7.49 | 7.48 | 7.88
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 53.5 | 53.3 | 53.1 | 25.2 | 60.9 | 60.7 | 60.6 | 19.3
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 1.12 | <0,50 | 0.64 | 0.91 | 0.96 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.009 | 0.034 | 0.008 | <0,008 | 0.009 | 0.008 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.34 | 6.84 | 4.47 | 4.79 | 11 | 8.17 | 8.73 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.63 | 5.85 | 5.68 | 2.22 | 6.18 | 6.36 | 6.26 | 1.32
Vápnik | mg/l | - | - | 63.8 | 85.8 | 26.7 | 95.5 | - | 92.7 | -
Vápnik | mg/l | - | 68.5 | - | - | - | - | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 30.7 | 17.6 | 10.1 | 24.7 | - | 27.4 | -
Horčík | mg/l | 125 | 33.2 | - | - | - | - | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | - | 3.4 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | <0,05 | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | - | - | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | - | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | - | - | - | - | - | 14.7
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | <10,0 | - | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 40 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 134 | 51 | 23 | 6 | 54 | 11 | 26 | 33
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.6 | 12.3 | 14.3 | 11.6 | 13.7 | 12.1 | 13.3 | 14.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10991/25 | 2025-09-23 | Fančová, výtokový stojan
7839/25 | 2025-07-08 | Handlová, Pstruhárska 779, Výrobné družstvo Mlaď
11646/25 | 2025-10-07 | Handlová, Partizánska č.14, pohostinstvo-Slovan
7840/25 | 2025-07-08 | Handlová, Partizánska č.14, pohostinstvo-Slovan
14105/25 | 2025-12-02 | Handlová, StVPS- prevádzka
10993/25 | 2025-09-23 | Horná Ves č. 191, OÚ
12880/25 | 2025-11-04 | Horná Ves č. 191, OÚ
10531/25 | 2025-09-16 | Horné Vestenice č. 152 , potraviny Kytková (SAMA)
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10991/2025 | 7839/2025 | 11646/2025 | 7840/2025 | 14105/2025 | 10993/2025 | 12880/2025 | 10531/2025
| jednotka | limit | 2025-09-23 | 2025-07-08 | 2025-10-07 | 2025-07-08 | 2025-12-02 | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 2025-09-16
Zákal | FNU | 5 | 0.61 | 0.78 | <0,50 | 1.1 | <0,50 | <0,50 | 1.8 | 0.52
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 3.4 | 2.2 | <2,0 | 2.2 | 8.9 | 2.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.15 | 7.91 | 7.76 | 7.92 | 7.94 | 7.62 | 7.59 | 7.51
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 31.5 | 19.4 | 15.6 | 17.1 | 19.5 | 46.8 | 47.2 | 69.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.6
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | <0,008 | 0.008 | 0.014 | <0,008 | 0.008 | 0.012 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.56 | <4,00 | 5.07 | 5.56 | <4,00 | 7.03 | 6.86 | 7.57
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 2.87 | 1.32 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 4.74 | 4.87 | 7.28
Vápnik | mg/l | - | 33.1 | - | 13.7 | - | 26.7 | 59.8 | 55.8 | 98.4
Vápnik | mg/l | - | - | 26.9 | - | 16.1 | - | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 2.5 | - | 4.6 | - | - | - | -
Horčík | mg/l | 125 | 9.8 | - | 3.9 | - | 2.8 | 25.2 | 23.3 | 34.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 0.8 | - | 0.6 | - | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.2 | - | 0.5 | - | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 3.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | 0.108 | - | <0,060 | <0,060 | 0.123 | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | <0,060 | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | 3.3 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | 3.5 | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | 14 | - | 2.4 | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | 4.4 | - | 5.4 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 10 | 0 | 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 0 | 91 | 28 | 1 | 0 | 7 | 4
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 13.3 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 13 | 12.4 | 12
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.08
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
14290/25 | 2025-12-08 | Horné Vestenice č. 257, OÚ
14102/25 | 2025-12-02 | Hradec ,1.mája 203/ 19, Jednota
9016/25 | 2025-08-05 | Hradec ,1.mája 203/ 19, Jednota
14103/25 | 2025-12-02 | Jalovec, Jalovská 27/54 potraviny Jednota COOP
8911/25 | 2025-08-04 | Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska č.1, OÚ
7617/25 | 2025-07-01 | Kamenec pod Vtáčnikom, Na pažite 496/7, MŠ
10988/25 | 2025-09-23 | Kamenec pod Vtáčnikom, Ružičková 592, Reštaurácia Vtáčnik
7619/25 | 2025-07-01 | Kamenec pod Vtáčnikom, Ružičková 592, Reštaurácia Vtáčnik
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 14290/2025 | 14102/2025 | 9016/2025 | 14103/2025 | 8911/2025 | 7617/2025 | 10988/2025 | 7619/2025
| jednotka | limit | 2025-12-08 | 2025-12-02 | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 2025-08-04 | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 2025-07-01
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 1.9 | 0.92 | 0.75 | 2.1 | 0.94 | 1.3 | 0.98
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.3 | 4.9 | 3.4 | 2.2 | 7.2 | 4.3 | 5.2 | 4.2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.43 | 7.17 | 7.42 | 7.46 | 7.02 | 7.96 | 8.11 | 7.71
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 62.5 | 26.5 | 28.9 | 42.6 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 36.6
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 1.12 | <0,50 | <0,50 | 0.65 | 0.65 | 1.03
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.015 | <0,008 | <0,008 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | 0.011
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 7.98 | 7.81 | 7.89 | 5.23 | 6.89 | 7.73 | 9.71 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 6.49 | 2.07 | 2.26 | 3.92 | 1.11 | 1.14 | 0.87 | 3.47
Vápnik | mg/l | - | - | - | 33.6 | - | 13.2 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | - | 32.6 | - | 67.6 | - | - | 12 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 7.3 | - | 15.3 | - | - | 2.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | 9.4 | - | 2.8 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | 1.2 | - | 0.4 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 1.1 | - | 2.3 | - | - | 0.4 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | <0,060 | - | - | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | <0,060 | - | 0.082 | <0,060 | - | 0.079
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | <3,0 | - | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | - | 3.1 | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <10,0 | - | - | - | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | 2.3 | - | 3.8 | <2,0 | - | 2.7
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | <2,0 | - | - | 2.7 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 21 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 43 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 23
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.1 | 11.8 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 13.9 | 13.2
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.15
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
13501/25 | 2025-11-18 | Kanianka, Bojnicá cesta 590, pohostinstvo Dolár-nová časť
9022/25 | 2025-08-05 | Kanianka Čsľa 220/27 , Pohostinstvo Kanianka - stará časť
12582/25 | 2025-10-28 | Kľačno č.314 , potraviny Jednota COOP
9018/25 | 2025-08-05 | Kocúrany č. 105, OÚ (potraviny)
9823/25 | 2025-08-25 | Koš, Motorest
14287/25 | 2025-12-08 | Koš, Víťazstva 791/41, OÚ
12575/25 | 2025-10-28 | Lazany č. 59, Jednota
9024/25 | 2025-08-05 | Lazany č. 59, Jednota
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 13501/2025 | 9022/2025 | 12582/2025 | 9018/2025 | 9823/2025 | 14287/2025 | 12575/2025 | 9024/2025
| jednotka | limit | 2025-11-18 | 2025-08-05 | 2025-10-28 | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 2025-12-08 | 2025-10-28 | 2025-08-05
Zákal | FNU | 5 | 0.98 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | <2,0 | 5.2 | 2.5 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.66 | 7.67 | 7.62 | 7.95 | 7.54 | 7.37 | 7.71 | 7.79
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 56.9 | 58.6 | 50.3 | 19.9 | 42.3 | 54.5 | 59.2 | 60.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.7 | 0.58 | <0,50 | <0,50 | 0.64 | <0,50 | <0,50 | 0.7
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | <0,008 | <0,008 | 0.015 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.5 | 4.13 | 5.14 | <4,00 | 4.32 | <4,00 | 4.47 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 4.95 | 5.16 | 5.24 | 1.47 | 4.05 | 5.36 | 4.94 | 5.26
Vápnik | mg/l | - | - | 78.6 | - | 28.6 | - | - | - | 25.3
Vápnik | mg/l | - | 86.2 | - | 80 | - | 59.4 | - | 85.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | 30.8 | - | 22.1 | - | 17.2 | - | 28.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 34.6 | - | 2.8 | - | - | - | 9.8
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 3.4 | - | 0.8 | - | - | - | 1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.4 | - | 2.9 | - | 2.2 | - | 3.3 | -
Železo | mg/l | 0.2 | 0.156 | - | <0,060 | - | 0.065 | - | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.07 | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | 0.061 | - | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | <3,0 | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | <10,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | 11.6 | - | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | <2,0 | - | 2.1 | - | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.8 | 12.4 | 12.9 | 12.2 | 14 | 11.2 | 12 | 12.5
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.3 | 0.18 | 0.13
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10986/25 | 2025-09-23 | Lehota pod Vtáčnikom, č.d. 1059(pizzéria)
12883/25 | 2025-11-04 | Lehota pod Vtáčnikom Nám. SNP 36/7, Jednota SUPERMARKET
7627/25 | 2025-07-01 | Lehota pod Vtáčnikom, Obrancov mieru 521/81 pohostinstvo U Petra
9658/25 | 2025-08-19 | Liešťany, cintorín
13497/25 | 2025-11-18 | Liešťany č. 3 , potraviny Jednota COOP ( pohostinstvo)
7843/25 | 2025-07-08 | Lipník č. 47, MŠ
14106/25 | 2025-12-02 | Lipník č. 47, MŠ
10992/25 | 2025-09-23 | Ľubianka, výtokový stojan
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10986/2025 | 12883/2025 | 7627/2025 | 9658/2025 | 13497/2025 | 7843/2025 | 14106/2025 | 10992/2025
| jednotka | limit | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2025-11-18 | 2025-07-08 | 2025-12-02 | 2025-09-23
Zákal | FNU | 5 | 1.6 | 1.3 | <0,50 | 0.8 | <0,50 | 1.1 | 0.86 | 0.59
Farba | mg/l Pt | 15 | 5.4 | 3.7 | <2,0 | 2.4 | 3.3 | <2,0 | 2.7 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.57 | 8.03 | 7.63 | 8.08 | 7.61 | 7.51 | 7.36 | 7.34
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 15.2 | 13.7 | 11.4 | 11.6 | 10.2 | 35.5 | 27.9 | 19.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.58
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | <0,008 | 0.01 | 0.012 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.083 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 9.59 | 8.61 | 8.93 | 6.18 | 7.34 | <4,00 | 4.4 | 5.14
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 1.17 | 1.07 | 0.97 | 0.77 | 0.5 | 3.27 | 2.27 | 2
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | 8 | - | 50.4 | - | -
Vápnik | mg/l | - | 12.7 | 11.2 | - | - | 7.3 | - | 46.6 | 23.8
Horčík | mg/l | 125 | 2.6 | 2.3 | - | - | <2,0 | - | 7.3 | 5.6
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | <2,0 | - | 12 | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | <0,3 | - | 1.8 | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.4 | 0.4 | - | - | <0,3 | - | 1.5 | 0.8
Železo | mg/l | 0.2 | 0.192 | <0,060 | - | - | <0,060 | - | <0,060 | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | - | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | 2.5 | <2,0 | - | 3.6 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | 10.8 | 2.6 | - | - | <2,0 | - | 2.3 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 25 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 39 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.3 | 12 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 13.1 | 8.6 | 12.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.11
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
9650/25 | 2025-08-19 | Máčov, ŠM
14107/25 | 2025-12-02 | Malá Čausa č. 175, OÚ
11648/25 | 2025-10-07 | Malá Lehôtka, F. Hečku 316/45, Kultúrny dom
12579/25 | 2025-10-28 | Malinová č. 193, Jednota
10366/25 | 2025-09-09 | Malinová, pohostinstvo
11645/25 | 2025-10-07 | Morovno, potraviny
9820/25 | 2025-08-25 | Nedožery, potraviny , Nedožerského 604
9659/25 | 2025-08-19 | Nevidzany potraviny
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 9650/2025 | 14107/2025 | 11648/2025 | 12579/2025 | 10366/2025 | 11645/2025 | 9820/2025 | 9659/2025
| jednotka | limit | 2025-08-19 | 2025-12-02 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 2025-09-09 | 2025-10-07 | 2025-08-25 | 2025-08-19
Zákal | FNU | 5 | 0.72 | 1.3 | <0,50 | <0,50 | 1.5 | <0,50 | <0,50 | 0.73
Farba | mg/l Pt | 15 | 2 | <2,0 | 2.4 | <2,0 | 3.7 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.51 | 7.96 | 7.52 | 7.74 | 7.75 | 7.57 | 7.41 | 7.74
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 53.5 | 19.3 | 28.9 | 59.1 | 59.7 | 20.1 | 54.2 | 20.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 0.64 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.019 | 0.008 | <0,008 | 0.021 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.89 | 4.22 | 8.64 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | <4,00 | 5.87
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.6 | 1.47 | 2.17 | 5.09 | 5.11 | 1.48 | 5.34 | 2.18
Vápnik | mg/l | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 25.2
Vápnik | mg/l | - | - | 26.7 | 32.8 | 86.7 | 86 | 19.6 | 77.1 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 2.8 | 8.7 | 29.1 | 29.9 | 5.1 | 26.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | 36 | - | - | - | - | - | - | 8.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | 1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 0.8 | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | 3 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.122 | <0,060 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | - | - | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | 3.3 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | - | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | - | - | - | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | - | 5.5 | 6.5 | <2,0 | <2,0 | 2.3 | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 37 | 1 | 4 | 4
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 11 | 1 | 6 | 1 | 55 | 1 | 0 | 96
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.7 | 8.7 | 13.3 | 12.1 | 12.5 | 12.7 | 13.2 | 12.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10370/25 | 2025-09-09 | Nitr. Pravno ČOV
8134/25 | 2025-07-15 | Nitr. Pravno Dlhá 706, potraviny Jednota COOP
12578/25 | 2025-10-28 | Nitrianske Pravno Dlhá 706 , reštaurácia Vyšehrad
10369/25 | 2025-09-09 | Nitrianske Pravno Dlhá 706 , reštaurácia Vyšehrad
9652/25 | 2025-08-19 | Nitrianske Rudno, Hlavná 180/31, Reštaurácia U Kohúta
8127/25 | 2025-07-15 | Nitrianske Sučany č. 432 , potraviny Jednota COOP
10534/25 | 2025-09-16 | Nitrianske Sučany č. 432 , potraviny Jednota COOP
14292/25 | 2025-12-08 | Nitrianske Sučany č. 432 , potraviny Jednota COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10370/2025 | 8134/2025 | 12578/2025 | 10369/2025 | 9652/2025 | 8127/2025 | 10534/2025 | 14292/2025
| jednotka | limit | 2025-09-09 | 2025-07-15 | 2025-10-28 | 2025-09-09 | 2025-08-19 | 2025-07-15 | 2025-09-16 | 2025-12-08
Zákal | FNU | 5 | 1.8 | 0.84 | <0,50 | 1.2 | 0.88 | 1.4 | 0.76 | 2.6
Farba | mg/l Pt | 15 | 2 | 3.4 | <2,0 | <2,0 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 2.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.65 | 7.69 | 7.53 | 7.66 | 7.59 | 7.37 | 7.49 | 7.42
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.4 | 52 | 52.7 | 54 | 54.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | 0.96 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.28 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.01 | <0,008 | 0.012 | 0.013 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.015
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.63 | 4.57 | 4.26 | 4.53 | 7.41 | 4.42 | <4,00 | 4.21
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 4.96 | 5.16 | 4.94 | 5.06 | 5.5 | 5.76 | 5.37 | 5.56
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | - | 65 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | 69.2 | - | 70.4 | 69.6 | - | - | 97.9 | -
Horčík | mg/l | 125 | 22.5 | - | 22.8 | 22.3 | - | - | 11.2 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | - | 32.8 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | - | 3 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.7 | - | 2.7 | 2.7 | - | - | 2.9 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | - | - | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | <0,05
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | - | <0,060 | <0,060 | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | - | - | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | - | <3,0 | <3,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | <10,0
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | - | <2,0 | <2,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | <2,0 | <2,0 | - | - | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 30 | 33
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 64 | 91 | 82
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.9 | 13.7 | 12 | 13.4 | 12.5 | 13.4 | 12.1 | 11.6
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.08 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10530/25 | 2025-09-16 | Nitrica, č.d. 279
14291/25 | 2025-12-08 | Nitricač. 488 , potraviny Jednota COOP ,(Muflón)
11639/25 | 2025-10-07 | Nová Lehota č. 113, potraviny HC SKS
14109/25 | 2025-12-02 | Nová Lehota č. 113, potraviny HC SKS
11650/25 | 2025-10-07 | Nováky, Hviezdoslavova 10/ 1, plaváreň
10529/25 | 2025-09-16 | Nováky, Hviezdoslavova 10/ 1, plaváreň
12874/25 | 2025-11-04 | Nováky, vodojem 50 m3-odtok
9017/25 | 2025-08-05 | Opatovce nad Nitrou č. 203, pohostinstvo Rozsutec
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10530/2025 | 14291/2025 | 11639/2025 | 14109/2025 | 11650/2025 | 10529/2025 | 12874/2025 | 9017/2025
| jednotka | limit | 2025-09-16 | 2025-12-08 | 2025-10-07 | 2025-12-02 | 2025-10-07 | 2025-09-16 | 2025-11-04 | 2025-08-05
Zákal | FNU | 5 | 0.61 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.7 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2 | 2.3 | 2.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.42 | 7.38 | 7.41 | 7.51 | 7.44 | 7.51 | 7.37 | 7.88
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 65.4 | 65.5 | 27.5 | 27.1 | 63.2 | 54.1 | 63.4 | 19.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.8 | 0.58 | 0.96 | 0.58 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | 0.64
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.009
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.11
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.38 | 4.52 | 4.06 | 4.06 | 4.71 | 4.42 | 5.42 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 6.58 | 6.96 | 2.48 | 2.27 | 5.81 | 5.88 | 5.98 | 1.47
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 31
Vápnik | mg/l | - | 74 | - | 31.2 | 29.9 | 90.4 | 64.8 | 83.8 | -
Horčík | mg/l | 125 | 41.4 | - | 11.2 | 10.6 | 33.1 | 32.1 | 30.1 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 3.5 | - | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,05 | - | - | - | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | 4.1 | 4 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | - | <10,0 | - | - | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 110 | 2 | 14 | 7 | 5 | 84 | 0 | 4
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 13.4 | 10.2 | 11.2 | 6.5 | 12.3 | 13.2 | 11.9 | 12.7
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
7623/25 | 2025-07-01 | Oslany, Námestie slobody 875/ 50 Jednota Tempo SUPERMARKET
12882/25 | 2025-11-04 | Oslany, Námestie slobody 875/ 50 Jednota Tempo SUPERMARKET
10994/25 | 2025-09-23 | Oslany, Námestie slobody 875/ 50 Jednota Tempo SUPERMARKET
12884/25 | 2025-11-04 | Podhradie č. 92, OÚ
10987/25 | 2025-09-23 | Podhradie č. 92, OÚ
8135/25 | 2025-07-15 | Poluvsie č. 252 , potraviny Jednota COOP
10103/25 | 2025-09-02 | Poruba č. 56, potraviny Jednota COOP
12574/25 | 2025-10-28 | Poruba č. 56, potraviny Jednota COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 7623/2025 | 12882/2025 | 10994/2025 | 12884/2025 | 10987/2025 | 8135/2025 | 10103/2025 | 12574/2025
| jednotka | limit | 2025-07-01 | 2025-11-04 | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 2025-09-23 | 2025-07-15 | 2025-09-02 | 2025-10-28
Zákal | FNU | 5 | 0.56 | 1.2 | 0.52 | 0.57 | 1.4 | 1.2 | 0.82 | 1.1
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 3.8 | <2,0 | 3.2 | 2.1 | 2.8 | 4.4 | 5.5
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.36 | 7.36 | 7.43 | 8.01 | 7.99 | 7.42 | 8.23 | 7.82
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 60.8 | 63.5 | 61.8 | 12.8 | 13 | 54.1 | 13.7 | 15.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 8.16 | 7.35 | 7 | 8.59 | 9.73 | 4.53 | 12.8 | 14
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.91 | 6.08 | 5.84 | 0.88 | 1.17 | 5.86 | 0.62 | 0.78
Vápnik | mg/l | - | - | 87.3 | 89.9 | 10.5 | 12.5 | - | 83.7 | 10.3
Horčík | mg/l | 125 | - | 30.3 | 33.5 | 2.2 | 2.5 | - | 30 | 2.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | - | 3.3 | 0.4
Železo | mg/l | 0.2 | - | 0.068 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | 0.132
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | - | - | <0,060 | - | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | - | - | <3,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | - | - | - | <2,0 | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | 2.1 | <2,0 | 2.1 | <2,0 | - | <2,0 | 5.4
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 32 | 2 | 12 | 32 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.2 | 12 | 12.2 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 11.7 | 13
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.07
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
10371/25 | 2025-09-09 | Pravenec č. 202, pohostinstvo DIANA
12577/25 | 2025-10-28 | Pravenec č. 400, kolónia ,potraviny Jednota COOP
10372/25 | 2025-09-09 | Pravenec č. 400, kolónia ,potraviny Jednota COOP
7846/25 | 2025-07-08 | Prievidza , J.G.Tajovského 770, sídlisko Zapotôčky, reštaurácia Papuča
7845/25 | 2025-07-08 | Prievidza ,J.C. Hronského 1, hotel Magura
14108/25 | 2025-12-02 | Prievidza ,J.C. Hronského 1, hotel Magura
12583/25 | 2025-10-28 | Prievidza, K. Nováckeho č.27, sídlisko Sever, Jednota Tempo supermarket
9824/25 | 2025-08-25 | Prievidza, Košovská ul., PPC
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 10371/2025 | 12577/2025 | 10372/2025 | 7846/2025 | 7845/2025 | 14108/2025 | 12583/2025 | 9824/2025
| jednotka | limit | 2025-09-09 | 2025-10-28 | 2025-09-09 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-12-02 | 2025-10-28 | 2025-08-25
Zákal | FNU | 5 | 1.4 | <0,50 | 1.5 | 0.66 | 0.78 | 1.8 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.1 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.47 | 7.38 | 7.46 | 7.59 | 7.47 | 7.46 | 7.64 | 7.67
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 54.3 | 54.1 | 54.7 | 54.6 | 54.5 | 56.7 | 33.8 | 40.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.58
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.016 | 0.008 | 0.013 | <0,008 | 0.008 | 0.012 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.13 | 0.036
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.27 | 4.2 | 4.41 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 4.24 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 5.46 | 5.41 | 5.49 | 5.51 | 5.47 | 5.44 | 2.97 | 3.87
Vápnik | mg/l | - | - | - | - | 77.1 | 77.6 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | 74.9 | 76.7 | 78.3 | - | - | 90.2 | 50.2 | 57.3
Horčík | mg/l | 125 | 25.5 | 26 | 26.5 | - | - | 29.3 | 10.8 | 16.8
Horčík | mg/l | 125 | - | - | - | 25.2 | 25.2 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.9 | 3 | 3 | - | - | 3.5 | 1.7 | 2.1
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | - | - | <0,060 | <0,060 | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | <0,060 | <0,060 | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | - | <3,0 | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | - | - | <3,0 | <3,0 | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | <2,0 | <2,0 | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | - | - | <2,0 | 10.6 | 3.9
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 17 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 37
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 3 | 10 | 156 | 1 | 3 | 3 | 125
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12 | 12.6 | 12.4 | 14.2 | 13.7 | 11.5 | 14.1 | 13.2
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.29
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
13494/25 | 2025-11-18 | Prievidza Matice Slovenskej 12, obchodný dom Rozvoj
9020/25 | 2025-08-05 | Prievidza Matice Slovenskej 12, obchodný dom Rozvoj
10995/25 | 2025-09-23 | Prievidza, sídlisko Sever-laboratórium StVPS
12572/25 | 2025-10-28 | Prievidza, Stavbárov 56/ 17, sídlisko Žabník-potraviny SPEKTRUM
12886/25 | 2025-11-04 | Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15
13979/25 | 2025-12-01 | Prievidza, ul. Veľkonecpalská 15
12881/25 | 2025-11-04 | Radobica č. 124, OÚ
9013/25 | 2025-08-05 | Ráztočno č. 469/11, potraviny Jednota COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 13494/2025 | 9020/2025 | 10995/2025 | 12572/2025 | 12886/2025 | 13979/2025 | 12881/2025 | 9013/2025
| jednotka | limit | 2025-11-18 | 2025-08-05 | 2025-09-23 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-12-01 | 2025-11-04 | 2025-08-05
Zákal | FNU | 5 | 1.8 | 0.53 | 0.54 | <0,50 | <0,50 | 0.6 | <0,50 | 0.85
Farba | mg/l Pt | 15 | 3.6 | 2.8 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 6.2 | <2,0 | 2.1
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.42 | 7.68 | 7.73 | 7.47 | 7.56 | 7.42 | 7.33 | 7.21
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 36.7 | 33.6 | 23.1 | 47.8 | 54 | 56 | 67.2 | 43.6
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.65 | 0.64 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | 0.64
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.012 | <0,008 | 0.008 | <0,008 | <0,008 | 0.01 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | 0.15 | 0.021 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 4.4 | 5.05 | <4,00 | <4,00 | 4.02 | <4,00 | 6.3 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 3.51 | 3.17 | 1.87 | 4.74 | 5.37 | 5.59 | 6.18 | 4.26
Vápnik | mg/l | - | - | 50.5 | - | - | - | - | - | 68.8
Vápnik | mg/l | - | 55.7 | - | 36.1 | 68.7 | 69.2 | 83.5 | 99.9 | -
Horčík | mg/l | 125 | 12.6 | - | 4.4 | 21.5 | 24 | 26.9 | 30.6 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 11.7 | - | - | - | - | - | 16.1
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | 2.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.9 | - | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.095 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | - | - | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | - | - | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | - | 7.2 | - | - | - | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | 3.9 | - | 8.5 | 3.2 | <2,0 | 2.6 | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 7 | 15 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 5
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 12.4 | 12 | 13.4 | 12.5 | 12.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
14104/25 | 2025-12-02 | Ráztočno č. 469/11, potraviny Jednota COOP
7837/25 | 2025-07-08 | Ráztočno, pohostinstvo-prevádzka č. 469
10527/25 | 2025-09-16 | Rudnianska Lehota č. 210, Výroba šalátov-APA
9660/25 | 2025-08-19 | Rudnianska Lehota č. 225, MŠ
14288/25 | 2025-12-08 | Sebedražie, Hlavná č.471, OÚ
12885/25 | 2025-11-04 | Sebedražie, Hlavná č.471, OÚ
10104/25 | 2025-09-02 | Sebedražie, pohostinstvo Baník
10097/25 | 2025-09-02 | Šútovce č. 39, OÚ (pohostinstvo)
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 14104/2025 | 7837/2025 | 10527/2025 | 9660/2025 | 14288/2025 | 12885/2025 | 10104/2025 | 10097/2025
| jednotka | limit | 2025-12-02 | 2025-07-08 | 2025-09-16 | 2025-08-19 | 2025-12-08 | 2025-11-04 | 2025-09-02 | 2025-09-02
Zákal | FNU | 5 | 0.64 | 1.6 | 1 | 0.55 | 1 | <0,50 | 0.61 | 1.4
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.1 | <2,0 | 4.6 | <2,0 | 5 | 2.3 | 2 | 4.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.48 | 7.32 | 7.43 | 7.36 | 7.41 | 7.52 | 7.59 | 7.46
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 42.8 | 45.1 | 62 | 61.5 | 54.6 | 51.8 | 41.6 | 17.3
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.64 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | <0,008 | 0.015 | <0,008 | <0,008 | 0.01
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | 0.094 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.042
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.1 | <4,00 | 5.97 | 7.02 | <4,00 | 4.58 | 4.14 | <4,00
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 3.97 | 4.27 | 6.58 | 6.38 | 5.36 | 5.07 | 3.93 | 1.27
Vápnik | mg/l | - | - | 70.3 | - | 88.4 | - | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | 69.7 | - | 78 | - | - | 67 | 58.9 | 19.8
Horčík | mg/l | 125 | 15.2 | - | 32.7 | - | - | 22.7 | 17.6 | 3.2
Horčík | mg/l | 125 | - | 15.5 | - | 36.5 | - | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 2.4 | - | 3.7 | - | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2.4 | - | 3.3 | - | - | 2.6 | 2.2 | 0.6
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | <0,060 | - | - | <0,060 | <0,060 | 0.131
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | 0.08 | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | - | <0,060 | - | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | <3,0 | - | - | <3,0 | <3,0 | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | - | <3,0 | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | <10,0 | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | - | <2,0 | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | - | <2,0 | - | - | <2,0 | 2.1 | 8.3
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 10.4 | 12.7 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 13.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.05
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
13498/25 | 2025-11-18 | Temeš č. 140, OÚ
10367/25 | 2025-09-09 | Tužina č. 76, Obecný úrad
8340/25 | 2025-07-21 | Tužina č. 126, Cukráreň Renáta
10368/25 | 2025-09-09 | Tužina č. 126, Cukráreň Renáta
12580/25 | 2025-10-28 | Tužina č. 126, Cukráreň Renáta
12581/25 | 2025-10-28 | Tužina č. 126, Jednota COOP
9657/25 | 2025-08-19 | Valaská Belá, č. 1 , pohostinstvo Belanka
13499/25 | 2025-11-18 | Valaská Belá č. 11, potraviny Jednota COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 13498/2025 | 10367/2025 | 8340/2025 | 10368/2025 | 12580/2025 | 12581/2025 | 9657/2025 | 13499/2025
| jednotka | limit | 2025-11-18 | 2025-09-09 | 2025-07-21 | 2025-09-09 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-08-19 | 2025-11-18
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 1.2 | 1.3 | 0.75 | <0,50 | <0,50 | 0.65 | 0.61
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.2 | <2,0 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 2.1 | <2,0 | 2.4
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.64 | 7.65 | 7.64 | 7.63 | 7.64 | 7.65 | 7.57 | 7.58
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 35.8 | 59.9 | 60.2 | 59.8 | 59.3 | 59.2 | 55.2 | 51.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 0.96 | 0.81 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.008 | 0.021 | 0.009 | 0.022 | 0.008 | 0.009 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 6.03 | 4.41 | <4,00 | 4.45 | 4.65 | 4.59 | 4.3 | 4.87
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 3.78 | 5.16 | 5.04 | 4.96 | 5.04 | 4.97 | 5.98 | 5.45
Vápnik | mg/l | - | - | - | 86.4 | - | - | - | 75.5 | -
Vápnik | mg/l | - | 50.5 | 85.7 | - | 91.6 | 87.3 | 86.6 | - | 75.6
Horčík | mg/l | 125 | 17.9 | 29.6 | - | 30.4 | 30.2 | 28.9 | - | 27.9
Horčík | mg/l | 125 | - | - | 30.8 | - | - | - | 35.9 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | - | 3.4 | - | - | - | 3.4 | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2 | 3.4 | - | 3.5 | 3.4 | 3.3 | - | 3
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | - | <0,060 | 0.104 | <0,060 | - | <0,060
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | <0,060 | - | - | - | <0,060 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | - | <3,0
Draslík | mg/l | - | - | - | <3,0 | - | - | - | <3,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | - | - | <2,0 | - | - | - | <2,0 | -
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | - | <2,0 | <2,0 | <2,0 | - | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 29 | 11
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 9 | 20 | 1 | 5 | 3 | 5 | 53 | 14
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.7 | 12.4 | 10.1 | 12.8 | 12.2 | 11.9 | 12.6 | 11.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.08
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
7842/25 | 2025-07-08 | Veľká Čausa č. 120, potraviny Jednota COOP
14101/25 | 2025-12-02 | Veľká Lehôtka, Viničná 679/17, centrum Humanity
10364/25 | 2025-09-09 | Vyšehradné č.918 TS ALUMINIUM,( SLOVAKTUAL)
7620/25 | 2025-07-01 | Zemianske Kostoľany, 4.apríla č.150, Hostinec U Olejku
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 7842/2025 | 14101/2025 | 10364/2025 | 7620/2025
| jednotka | limit | 2025-07-08 | 2025-12-02 | 2025-09-09 | 2025-07-01
Zákal | FNU | 5 | 0.87 | 2.3 | 0.6 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 5.4 | <2,0 | 2.4
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.53 | 7.47 | 7.61 | 7.21
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 35.3 | 29.2 | 51.3 | 66.2
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 0.58 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.009 | 0.021 | <0,008 | 0.009
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | 5.47 | <4,00 | 5.72
KNK- 4,5 | mmol/l | - | 3.28 | 2.12 | 5.66 | 4.56
Vápnik | mg/l | - | 53 | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | - | 34.3 | 71.3 | -
Horčík | mg/l | 125 | - | 7.3 | 24 | -
Horčík | mg/l | 125 | 12.7 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.8 | - | - | -
Vápnik a horčík | mmol/l | - | - | 1.2 | 2.8 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,060 | <0,060 | -
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | <0,060
Draslík | mg/l | - | - | <3,0 | <3,0 | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | - | - | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 5.1 | - | - | <2,0
Mangán | µg/l | 50 | - | <2,0 | <2,0 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 0 | 35 | 9
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 5 | 0 | 10 | 15
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | 4 | 3 | 3 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.8 | 12 | 13.1 | 12.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa