## Hárok1
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
3655/26 | 2026-03-25 | Ábelová, Obecný úrad
4809/26 | 2026-04-22 | Beliná, Obecný úrad, č. 194
4810/26 | 2026-04-22 | Biskupice, Obecný úrad, ul. Biskupická 61/132
2036/26 | 2026-02-18 | Boľkovce, Obecný úrad, č. 10
1046/26 | 2026-01-28 | Breznička, Obecný úrad
758/26 | 2026-01-21 | Cinobaňa, Základná škola
373/26 | 2026-01-14 | Divín, Obecný úrad
6136/26 | 2026-05-20 | Divín, Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 3655/2026 | 4809/2026 | 4810/2026 | 2036/2026 | 1046/2026 | 758/2026 | 373/2026 | 6136/2026
| jednotka | limit | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-02-18 | 2026-01-28 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | 2026-05-20
Zákal | FNU | 5 | 0.8 | <0,50 | 2.2 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.8 | 5.5 | 3.6 | <2,0 | 2.3 | 3.4 | 4.4 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.46 | 7.53 | 7.68 | 7.64 | 7.69 | 7.73 | 7.62 | 7.71
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 14.6 | 14.1 | 14 | 13.6 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 13.7
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | 0.96 | 0.58 | <0,50 | 0.57 | <0,50 | 0.7 | 0.7
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.012 | 0.031 | 0.029 | 0.028 | 0.024 | 0.032 | 0.03 | 0.025
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | 7 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 20.1 | 23.3 | 24.1 | 24.8 | 24.1 | 24.8 | 24 | 25.6
Horčík | mg/l | 125 | 2.9 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 4.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.62 | 0.76 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.84
Železo | mg/l | 0.2 | <0,05 | 0.12 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | 0.13 | 0.07
Mangán | µg/l | 50 | <10,0 | 23.9 | 11.8 | 11.5 | 10.4 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 8.9 | 12.3 | 11.9 | 7.3 | 12.3 | 6.6 | 12.8 | 14.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.23 | 0.02 | <0,02 | <0,02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
375/26 | 2026-01-14 | Dobroč, MŠ
4811/26 | 2026-04-22 | Fiľakovo, Domov dôchodcov
2711/26 | 2026-03-04 | Fiľakovo, Materská škola, ul.Daxnerová
3652/26 | 2026-03-25 | Gregorova Vieska, Obecný úrad
5401/26 | 2026-05-06 | Halič, Obecný úrad
2346/26 | 2026-02-25 | Halič, Obecný úrad
1045/26 | 2026-01-28 | Kalinovo, Obecný úrad
5824/26 | 2026-05-13 | Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 375/2026 | 4811/2026 | 2711/2026 | 3652/2026 | 5401/2026 | 2346/2026 | 1045/2026 | 5824/2026
| jednotka | limit | 2026-01-14 | 2026-04-22 | 2026-03-04 | 2026-03-25 | 2026-05-06 | 2026-02-25 | 2026-01-28 | 2026-05-13
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.68
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | <2,0 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 4
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.6 | 7.82 | 7.54 | 7.38 | 7.95 | 7.62 | 7.61 | 7.26
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 17.8
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | 2.24 | 0.96 | 0.96 | <0,50 | 0.77 | 0.7 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.026 | 0.03 | 0.029 | 0.029 | 0.03 | 0.027 | 0.024 | 0.017
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 27.2 | 24.1 | 21.6 | 21.7 | 24.9 | 25.7 | 23.3 | 33.7
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | 3.3 | 2.4 | 2.9 | <2,0 | <2,0 | 2.9 | 6.3
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.7 | 1.1
Železo | mg/l | 0.2 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | <0,060
Hliník | mg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | <0,010
Mangán | µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 6.6
Mangán | µg/l | 50 | 16.8 | 45.7 | 18.3 | 12.2 | <10,0 | 11.6 | 11.9 | -
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 8.8 | 11.5 | 7.2 | 8.6 | 13.8 | 6.2 | 6 | 14.4
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | <0,02 | 0.02 | 0.27 | 0.2
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
1050/26 | 2026-01-28 | Kokava nad Rimavicou, stredisko StVPS
3054/26 | 2026-03-11 | Krná, rod. dom
2349/26 | 2026-02-25 | Lehôtka, OÚ
6792/26 | 2026-06-03 | Lentvora, OÚ
376/26 | 2026-01-14 | Lovinobaňa, Obecný úrad
6134/26 | 2026-05-20 | Lovinobaňa, ZŠ
1693/26 | 2026-02-11 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA
371/26 | 2026-01-14 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 1050/2026 | 3054/2026 | 2349/2026 | 6792/2026 | 376/2026 | 6134/2026 | 1693/2026 | 371/2026
| jednotka | limit | 2026-01-28 | 2026-03-11 | 2026-02-25 | 2026-06-03 | 2026-01-14 | 2026-05-20 | 2026-02-11 | 2026-01-14
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 4.3 | <0,50 | <0,50 | 0.61 | 1.4 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 4.8 | 3.5 | 4.5 | <2,0 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 3.8
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.11 | 6.94 | 7.73 | 7.48 | 7.63 | 7.62 | 7.46 | 7.6
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 19.4 | 17 | 14.3 | 15.8 | 14.2 | 13.8 | 12.5 | 12.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | 0.96 | 0.64 | <0,50 | 0.7 | 0.96 | 0.64
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.017 | 0.015 | 0.032 | <0,008 | 0.027 | 0.03 | 0.024 | 0.026
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 36.1 | 28.1 | 25.7 | 22.4 | 26.4 | 24 | 20.8 | 20.8
Horčík | mg/l | 125 | 2.3 | 7.3 | 4.8 | 8.2 | 2.9 | 6.9 | 4.4 | 2.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1 | 1 | 0.84 | 0.9 | 0.78 | 0.88 | 0.7 | 0.62
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | - | - | - | - | - | - | -
Železo | mg/l | 0.2 | - | <0,05 | 0.1 | <0,05 | 0.06 | 0.15 | <0,05 | 0.06
Hliník | mg/l | 0.2 | <0,010 | - | - | - | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | -
Mangán | µg/l | 50 | - | 13.6 | 13.5 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 10 | <10,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 5 | 7.8 | 9.4 | 15 | 11.5 | 13.2 | 7.3 | 7.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.18 | <0,02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4149/26 | 2026-04-08 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA
2712/26 | 2026-03-04 | Lučenec, Opatová-reštaurácia PRÍSTAVKA
4812/26 | 2026-04-22 | Lučenec, Reštaurácia Kalinovčan = Potraviny CBA
6515/26 | 2026-05-27 | Lučenec, Rúbanisko I. HASIČI
1371/26 | 2026-02-04 | Lučenec, Rúbanisko II. Materská škola
5400/26 | 2026-05-06 | Lučenec, Rúbanisko III. Piváreň u plyšového medveďa
757/26 | 2026-01-21 | Málinec, Obecný úrad
2035/26 | 2026-02-18 | Mikušovce, Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4149/2026 | 2712/2026 | 4812/2026 | 6515/2026 | 1371/2026 | 5400/2026 | 757/2026 | 2035/2026
| jednotka | limit | 2026-04-08 | 2026-03-04 | 2026-04-22 | 2026-05-27 | 2026-02-04 | 2026-05-06 | 2026-01-21 | 2026-02-18
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.51 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.51 | 1 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 2.9 | <2,0 | 3.5 | 5.7 | 2.1 | 4.2 | 8.5 | 2.3
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.76 | 7.79 | 7.72 | 8.06 | 7.61 | 8.03 | 7.19 | 7.54
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 13 | 12.3 | 13.1 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 13.2
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.7 | 1.22 | <0,50 | 1.03 | 0.71 | <0,50 | 0.71 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.022 | 0.018 | 0.026 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.032 | 0.028
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 24 | 19.2 | 24.1 | 20 | 22.5 | 20.9 | 21.6 | 24
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | 3.6 | 2.4 | <2,0 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 2.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.64 | 0.63 | 0.7 | 0.52 | 0.72 | 0.66 | 0.7 | 0.7
Železo | mg/l | 0.2 | <0,05 | <0,05 | 0.12 | 0.05 | <0,05 | 0.05 | 0.18 | 0.11
Mangán | µg/l | 50 | <10,0 | 11.1 | 43.2 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 10 | 6.7 | 12.9 | 14.8 | 6.1 | 12.5 | 5.7 | 6.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.17 | 0.03 | <0,02 | 0.04
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
7149/26 | 2026-06-10 | Mikušovce, Obecný úrad
7757/26 | 2026-06-24 | Mládzovo, Obecný úrad
1373/26 | 2026-02-04 | Mládzovo, Obecný úrad
374/26 | 2026-01-14 | Mýtna, Potraviny-Hostinec
756/26 | 2026-01-21 | Ozdín, Obecný úrad
3056/26 | 2026-03-11 | Ozdín, Obecný úrad
5404/26 | 2026-05-06 | Podrečany, MŠ
2348/26 | 2026-02-25 | Podrečany, Potraviny CBA
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 7149/2026 | 7757/2026 | 1373/2026 | 374/2026 | 756/2026 | 3056/2026 | 5404/2026 | 2348/2026
| jednotka | limit | 2026-06-10 | 2026-06-24 | 2026-02-04 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-03-11 | 2026-05-06 | 2026-02-25
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | <2,0 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 6.7
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.89 | 7.92 | 7.66 | 7.61 | 6.25 | 6.25 | 7.82 | 7.64
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 13 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 5.9 | 5.9 | 14.3 | 14.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.64 | 0.96 | 1.29 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.96
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.024 | 0.023 | 0.028 | 0.012 | 0.014 | 0.029 | 0.035
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.022 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 22.5 | 28.8 | 27.3 | 27.2 | 8 | 9.6 | 24.9 | 24
Horčík | mg/l | 125 | 2.9 | <2,0 | 2.4 | <2,0 | 2.4 | <2,0 | <2,0 | 4.3
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.68 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | 0.78
Železo | mg/l | 0.2 | 0.1 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | 0.1 | 0.1 | <0,05 | 0.15
Mangán | µg/l | 50 | <10,0 | <10,0 | 12.1 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 15.4
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 4
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 16.2 | 15.5 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 13 | 7.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0.04
Oxid chloričitý | mg/l | 0.2 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | -
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4147/26 | 2026-04-08 | Poltár, Hasiči
1047/26 | 2026-01-28 | Poltár, stredisko StVPS
3653/26 | 2026-03-25 | Praha, Obecný úrad
7150/26 | 2026-06-10 | Rapovce, OÚ
3055/26 | 2026-03-11 | Rovňany, Obecný úrad
5402/26 | 2026-05-06 | Stará Halič, Materská škola
2347/26 | 2026-02-25 | Stará Halič, Potraviny
5826/26 | 2026-05-13 | Šoltýska, Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4147/2026 | 1047/2026 | 3653/2026 | 7150/2026 | 3055/2026 | 5402/2026 | 2347/2026 | 5826/2026
| jednotka | limit | 2026-04-08 | 2026-01-28 | 2026-03-25 | 2026-06-10 | 2026-03-11 | 2026-05-06 | 2026-02-25 | 2026-05-13
Zákal | FNU | 5 | 0.55 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.59 | <0,50 | <0,50 | 0.57
Farba | mg/l Pt | 15 | 3.3 | 2.3 | <2,0 | 3.8 | 7 | 3.9 | 3.4 | 3.6
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.98 | 7.86 | 7.29 | 7.93 | 7.3 | 7.85 | 7.64 | 6.52
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 14.3 | 14.8 | 17.4 | 13.1 | 12.9 | 13.8 | 14.2 | 5.2
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.64 | 0.57 | <0,50 | 0.83 | <0,50 | 0.7 | 0.96 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.028 | 0.025 | <0,008 | <0,008 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.01
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 24 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 21.7 | 23.3 | 25.7 | 7.2
Horčík | mg/l | 125 | 2.9 | 4.8 | 6.7 | <2,0 | 3.4 | <2,0 | 2.4 | 2.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.72 | 0.84 | 0.92 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 0.3
Železo | mg/l | 0.2 | 0.07 | <0,05 | <0,05 | 0.07 | 0.15 | <0,05 | 0.07 | 0.11
Mangán | µg/l | 50 | <10,0 | 14.5 | <10,0 | <10,0 | 12.3 | <10,0 | 11.5 | 40.7
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.3 | 8.4 | 9.3 | 16.5 | 6.4 | 12.4 | 10 | 9.7
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | <0,02 | <0,02 | 0.02 | 0.03
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
1696/26 | 2026-02-11 | Točnica,OÚ
5403/26 | 2026-05-06 | Točnica,OÚ
1372/26 | 2026-02-04 | Tomášovce, Obecný úrad
4808/26 | 2026-04-22 | Trebeľovce, MŠ
6138/26 | 2026-05-20 | Tuhár, Potraviny
372/26 | 2026-01-14 | Tuhár, Potraviny
1374/26 | 2026-02-04 | Veľká Ves, Obecný úrad
7756/26 | 2026-06-24 | Veľká Ves, Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 1696/2026 | 5403/2026 | 1372/2026 | 4808/2026 | 6138/2026 | 372/2026 | 1374/2026 | 7756/2026
| jednotka | limit | 2026-02-11 | 2026-05-06 | 2026-02-04 | 2026-04-22 | 2026-05-20 | 2026-01-14 | 2026-02-04 | 2026-06-24
Zákal | FNU | 5 | 0.63 | 0.54 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.78 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 9.1 | 7.5 | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 3 | <2,0 | 5
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.41 | 7.83 | 7.71 | 7.01 | 7.73 | 7.56 | 7.95 | 7.93
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 12.9 | 14 | 13.7 | 13.6 | 13
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.64 | <0,50 | 0.64 | 0.96 | 1.15 | 0.64 | <0,50 | 0.58
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.047 | 0.039 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.019 | 0.024
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 24 | 27.3 | 25.7 | - | 23.2 | 24 | 23.3 | 23.2
Horčík | mg/l | 125 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | 6.4 | <2,0 | 2.9 | <2,0
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.7 | 0.78 | 0.74 | - | 0.84 | 0.68 | 0.7 | 0.64
Železo | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.06 | <0,05 | 0.08 | 0.08 | <0,05 | 0.09
Mangán | µg/l | 50 | 24.7 | <10,0 | 10.6 | 17.2 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 5 | 13.1 | 6 | 11.1 | 12 | 3.1 | 6 | 18.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.03 | <0,02 | 0.03 | <0,02 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.02
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
3053/26 | 2026-03-11 | Vidiná - OÚ
759/26 | 2026-01-21 | Vidiná - OÚ
4148/26 | 2026-04-08 | Zlatno, Potraviny FRESH
5827/26 | 2026-05-13 | Zlatno, Potraviny FRESH
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 3053/2026 | 759/2026 | 4148/2026 | 5827/2026
| jednotka | limit | 2026-03-11 | 2026-01-21 | 2026-04-08 | 2026-05-13
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | 3.9 | 3.2 | 6.2 | 5.8
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.54 | 7.85 | 7.43 | 7.01
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 14 | 14.2 | 8.5 | 9.1
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 0.9 | 0.65 | 0.77 | 0.71
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.034 | 0.03 | 0.044 | 0.043
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Vápnik | mg/l | - | 30.5 | 24 | 11.2 | 9.6
Horčík | mg/l | 125 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 2.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.8 | 0.68 | 0.34 | 0.36
Železo | mg/l | 0.2 | 0.06 | <0,05 | 0.19 | 0.19
Mangán | µg/l | 50 | 12.2 | <10,0 | 15.5 | <10,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 0 | 11 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 3 | 3 | 18 | 1
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | -
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | 0 | - | -
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | - | - | - | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | -
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | 0 | - | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | - | 0 | -
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | - | - | - | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | - | 0 | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | 0 | - | -
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | - | - | - | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | - | - | 2
Abiosestón | %pokr. | 10 | 2 | - | 4 | -
Abiosestón | %pokr. | 10 | - | 2 | - | -
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 8.6 | 10.7 | 11.3 | 13.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | <0,02 | 0.05 | 0.18 | 0.22
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa