## Hárok1
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4536/26 | 2026-04-20 | Budča - potraviny
7266/26 | 2026-06-15 | Budča - potraviny
4797/26 | 2026-04-22 | Čerín - Materská škola č. 57
5392/26 | 2026-05-06 | Čerín - Materská škola č. 57
3646/26 | 2026-03-25 | Čerín - Materská škola č. 57
7265/26 | 2026-06-15 | Dolné Breziny - čerpacia stanica (ATS)
670/26 | 2026-01-20 | Dolné Breziny - vodojem, odtok
7264/26 | 2026-06-15 | Horné Breziny - Gurmán
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4536/2026 | 7266/2026 | 4797/2026 | 5392/2026 | 3646/2026 | 7265/2026 | 670/2026 | 7264/2026
| jednotka | limit | 2026-04-20 | 2026-06-15 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-03-25 | 2026-06-15 | 2026-01-20 | 2026-06-15
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 3.4 | 1.8 | 3.2 | 0.74 | 0.67 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 14.6 | 10.5 | 13.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.86 | 7.64 | 7.67 | 7.63 | 7.81 | 7.17 | 7.34 | 7.42
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 36.1 | 37.4 | 27.6 | 29.5 | 31 | 18.2 | 18.4 | 21.9
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.028 | 0.013 | 0.039 | 0.025 | 0.032 | <0,008 | <0,008 | <0,008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 12.6 | 13.9 | 4.3 | 4.3 | 5 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | 0.084 | 0.14 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.11 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.99 | 5.83 | 6.46 | 6.27 | 7.01 | 8.17 | 7.58 | <4,00
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 11.2 | 10.5 | 10.9 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 37.9 | 38.8 | 42.1 | 45 | 45.5 | 18.1 | 18.5 | 21.4
Horčík | mg/l | 125 | 19.4 | 19.7 | 10.9 | 12.3 | 12.5 | 7 | 7.2 | 8.4
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.092 | <0,060 | 0.08 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Hliník | mg/l | 0.2 | - | - | 0.151 | - | 0.189 | - | - | -
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 3.6 | 3.6 | 4.6
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 4.5 | <2,0 | 2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11 | 12.9 | 9.8 | 10.6 | 8.4 | 17.1 | 12.8 | 12.9
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.09 | 0.19 | 0.61 | 0.35 | 0.19 | 0.28 | 0.3 | 0.12
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4541/26 | 2026-04-20 | Horné Breziny - Gurmán
672/26 | 2026-01-20 | Horné Breziny - Gurmán
7268/26 | 2026-06-15 | Kováčová - potraviny COOP Jednota
4534/26 | 2026-04-20 | Kováčová - potraviny COOP Jednota
5738/26 | 2026-05-12 | Kráľová - rod. dom č.5
330/26 | 2026-01-13 | Kráľová - rod. dom č.5
2929/26 | 2026-03-10 | Lieskovec - potraviny
5732/26 | 2026-05-12 | Lieskovec - potraviny
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4541/2026 | 672/2026 | 7268/2026 | 4534/2026 | 5738/2026 | 330/2026 | 2929/2026 | 5732/2026
| jednotka | limit | 2026-04-20 | 2026-01-20 | 2026-06-15 | 2026-04-20 | 2026-05-12 | 2026-01-13 | 2026-03-10 | 2026-05-12
Zákal | FNU | 5 | 0.59 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.98 | 2 | 1.3
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 2.2 | <2,0 | <2,0 | 7.8 | 9.3 | 6.2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.62 | 7.75 | 7.77 | 7.79 | 7.47 | 7.49 | 7.64 | 7.69
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 21.9 | 21.8 | 37.5 | 36.1 | 29.9 | 30.2 | 32.5 | 30.3
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.016 | 0.021 | 0.008 | 0.02 | 0.036 | 0.022
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.09 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | 13.9 | 12.6 | 8.1 | 8.5 | 6.4 | 4.4
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | - | - | - | <0,050 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | 0.023 | 0.024 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | 6.1 | 6.29 | 10.1 | 10.5 | 7.62 | 6.34
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | 22.2 | 22 | 10.4 | 10.8
Vápnik | mg/l | - | 22.5 | 24 | 43.6 | 41.1 | 43.5 | 22.2 | 50.3 | 44.2
Horčík | mg/l | 125 | 8.5 | 9.1 | 21.6 | 21 | 7.7 | 6 | 14.2 | 12.6
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.9 | 1 | 2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.107 | <0,060
Draslík | mg/l | - | 5.2 | 5.1 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 4.2 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 10.6 | <2,0 | 5.1 | 2.1
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | bar: 1.7 to 0.9
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 9.9 | 5 | 13.5 | 10.7 | 12.5 | 4.9 | 7.2 | 12.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.24
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
963/26 | 2026-01-27 | Lukové - čerpacia stanica (ATS)
2930/26 | 2026-03-10 | Lukové - čerpacia stanica (ATS)
5740/26 | 2026-05-12 | Lukové - čerpacia stanica (ATS)
661/26 | 2026-01-20 | Podzámčok - Obecný úrad
5741/26 | 2026-05-12 | Podzámčok - výtokový stojan na cintoríne
5739/26 | 2026-05-12 | Sebedín - Obecný úrad
2932/26 | 2026-03-10 | Sebedín - Obecný úrad
7267/26 | 2026-06-15 | Sielnica - potraviny COOP
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 963/2026 | 2930/2026 | 5740/2026 | 661/2026 | 5741/2026 | 5739/2026 | 2932/2026 | 7267/2026
| jednotka | limit | 2026-01-27 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-01-20 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-03-10 | 2026-06-15
Zákal | FNU | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | <0,50 | <0,50 | 1.4 | 2.2 | 0.51
Farba | mg/l Pt | 15 | 10.6 | 11.1 | 6.1 | <2,0 | <2,0 | 6.7 | 10.5 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.86 | 7.58 | 7.85 | 7.4 | 7.71 | 7.86 | 7.98 | 7.68
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 29.5 | 32.7 | 30.9 | 21.7 | 21.9 | 30.9 | 33 | 37.6
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.026 | 0.042 | 0.019 | <0,008 | <0,008 | 0.019 | 0.031 | 0.016
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0.1
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 4.1 | 6.6 | 4.5 | <4,0 | <4,0 | 4.6 | <4,0 | 13.8
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,050 | - | - | - | - | <0,050 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | 0.066
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 9.42 | 7.74 | 6.49 | <4,00 | 4.06 | 6.86 | 8.38 | 5.77
Sírany | mg/l | 250 | 11.3 | 10.6 | 10.8 | <10,0 | <10,0 | 11.2 | 10.9 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 47.9 | 49 | 44.3 | 25.1 | 22.1 | 44.7 | 51.5 | 42.5
Horčík | mg/l | 125 | 10.5 | 14 | 12.6 | 9.1 | 8.4 | 12.2 | 14.3 | 20.9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9
Železo | mg/l | 0.2 | 0.073 | 0.123 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | 0.091 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 4.7 | 5 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 2.3 | 3.5 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 6.4 | 7.2 | 10.3 | 9 | - | 11.5 | 9.1 | 13.2
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.3 | 0.18 | - | 0.18 | 0.19 | 0.11
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
4535/26 | 2026-04-20 | Sielnica - potraviny COOP
6818/26 | 2026-06-03 | Sliač - LD Palace
5594/26 | 2026-05-11 | Sliač - potraviny COOP
960/26 | 2026-01-27 | Sliač - vodojem 1x1000m3, prítok
965/26 | 2026-01-27 | Tŕnie - Obecný úrad
4537/26 | 2026-04-20 | Tŕnie - Obecný úrad
4538/26 | 2026-04-20 | Turová - Materská škola
964/26 | 2026-01-27 | Turová - Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 4535/2026 | 6818/2026 | 5594/2026 | 960/2026 | 965/2026 | 4537/2026 | 4538/2026 | 964/2026
| jednotka | limit | 2026-04-20 | 2026-06-03 | 2026-05-11 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-01-27
Zákal | FNU | 5 | 0.72 | <0,50 | 0.58 | 0.5 | 0.58 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.8 | 7.74 | 7.79 | 7.99 | 8.1 | 7.84 | 7.85 | 7.99
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 36.1 | 36.7 | 36.6 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 36.4 | 36.3
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.029 | 0.019 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | <0,008 | 0.009 | 0.016
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | 0.115 | <0,100 | <0,100 | 0.126 | 0.122 | 0.135 | <0,100 | <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 12.5 | <4,0 | 13.3 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | 0.021 | 0.075 | <0,020 | 0.031 | <0,020 | <0,020 | 0.057
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.96 | 5.96 | 6.03 | 5.79 | 5.81 | 5.92 | 5.98 | 5.78
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
KNK- 4,5 | mmol/l | - | - | - | - | 3.89 | - | - | - | -
Vápnik | mg/l | - | 40.9 | 46.9 | 46.7 | 42 | 40 | 45.2 | 39.3 | 43
Horčík | mg/l | 125 | 22.5 | 24.1 | 21.1 | 21.1 | 21.7 | 24.3 | 18.4 | 21.8
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.9 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | bar: 1.7 to 0.9
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 12.3 | 11.9 | 15.3 | 7 | 6 | 11.5 | 10.2 | 6.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 0.1 | 0.04
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
2931/26 | 2026-03-10 | Zolná - Hučava, rod. dom č. 8
5596/26 | 2026-05-11 | Zolná - výtokový stojan na cintoríne
5733/26 | 2026-05-12 | Zvolen - Lieskovská cesta, SDS
7905/26 | 2026-06-29 | Zvolen - Lieskovská cesta, SDS
2924/26 | 2026-03-10 | Zvolen - Lieskovská cesta, SDS
2922/26 | 2026-03-10 | Zvolen ( Sekier ) - potraviny
5731/26 | 2026-05-12 | Zvolen ( Sekier ) - potraviny
7906/26 | 2026-06-29 | Zvolen ( Sekier ) - potraviny
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 2931/2026 | 5596/2026 | 5733/2026 | 7905/2026 | 2924/2026 | 2922/2026 | 5731/2026 | 7906/2026
| jednotka | limit | 2026-03-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-06-29
Zákal | FNU | 5 | 0.53 | <0,50 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 0.51 | <0,50 | <0,50
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 14.6 | 13.9 | 10.1 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 8.01 | 8.12 | 7.72 | 7.62 | 7.48 | 7.36 | 7.33 | 7.24
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 22.5 | 21.7 | 30.8 | 29.8 | 32.5 | 22 | 22 | 22
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.53 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | 0.016 | 0.032 | 0.043 | 0.035 | <0,008 | <0,008 | 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | 4.4 | 4.5 | 6.4 | <4,0 | <4,0 | <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | - | <0,020 | <0,020
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,050 | - | - | - | <0,050 | <0,050 | - | -
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 0.07 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | 6.55 | 6.71 | 7.64 | <4,00 | 4.04 | <4,00
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | 11 | 10.8 | 10.5 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 22.4 | 21.8 | 43.8 | 41.4 | 48.9 | 26.5 | 23.4 | 22
Horčík | mg/l | 125 | 10.7 | 10.5 | 12.7 | 11.7 | 14.1 | 9.9 | 8.6 | 9
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | 0.093 | 0.06 | 0.105 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | 5.1 | 5 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | 5.6 | 4.9 | 4.8
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 9 | 14 | 10
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 13 | 1 | 3 | 10 | 1 | 20 | 53 | 5
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 9.8 | 11.9 | 12.1 | 14.9 | 9.1 | 9.2 | 15.5 | 18.3
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.21 | 0.14
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
5730/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP
7907/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP
2921/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Lipovec) - potraviny COOP
5729/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Neresnica) - hotel Tenis
2923/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Neresnica) - hotel Tenis
7908/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Neresnica) - hotel Tenis
7903/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Podborová) - Materská škola
2927/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Podborová) - Materská škola
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 5730/2026 | 7907/2026 | 2921/2026 | 5729/2026 | 2923/2026 | 7908/2026 | 7903/2026 | 2927/2026
| jednotka | limit | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-03-10 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-03-10
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | <0,50 | 0.66 | <0,50 | 0.6 | <0,50 | <0,50 | 0.93
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | <2,0 | 2.3 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | 4.7
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.57 | 7.52 | 7.46 | 7.45 | 7.29 | 7.48 | 7.72 | 7.79
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 20.1 | 21.1 | 19.9 | 22.3 | 22 | 21.9 | 36.6 | 36
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | <0,008 | <0,008 | 0.008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0.024 | 0.016
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0.127 | 0.121
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 13.6 | 12.5
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | - | <0,020 | - | <0,020 | 0.03 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | <0,050 | - | <0,050 | - | - | <0,050
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | <4,00 | 6.15 | 5.75
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 23.3 | 21.9 | 23.3 | 22.9 | 24 | 22.6 | 36.8 | 45.5
Horčík | mg/l | 125 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | 18 | 22.3
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.7 | 2.1
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | 4.3 | 4 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | 2.3 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 2 | 1 | 6 | 1 | 29 | 2 | 3 | 1
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 2 | 1 | 10 | 1 | 21 | 0 | 4 | 5
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | bar: 1.7 to 0.9
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 14.5 | 20.6 | 8.8 | 14.5 | 13.6 | 16.8 | 12.6 | 8.8
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.1 | 0.13 | 0.03 | 0.23 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.08
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
5736/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Podborová) - Materská škola
5735/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Sarvaška) - pekáreň
7902/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Sarvaška) - pekáreň
2926/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Sarvaška) - pekáreň
5737/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola
2928/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola
7904/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Západ) - 9. Základná škola
2925/26 | 2026-03-10 | Zvolen (Zlatý potok) - Gazdovské špeciality
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 5736/2026 | 5735/2026 | 7902/2026 | 2926/2026 | 5737/2026 | 2928/2026 | 7904/2026 | 2925/2026
| jednotka | limit | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-03-10 | 2026-05-12 | 2026-03-10 | 2026-06-29 | 2026-03-10
Zákal | FNU | 5 | <0,50 | 0.86 | 0.93 | <0,50 | <0,50 | 0.71 | 0.57 | 0.85
Farba | mg/l Pt | 15 | <2,0 | 2.3 | 4.3 | <2,0 | <2,0 | 3.3 | <2,0 | 4.2
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 7.91 | 7.9 | 7.58 | 7.45 | 7.9 | 7.84 | 7.83 | 7.79
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 36.5 | 34.7 | 26.5 | 22.1 | 36.5 | 36.1 | 36.7 | 36.2
ChSK-Mn | mg/l | 3 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 0.015 | 0.012 | 0.017 | <0,008 | 0.013 | 0.019 | 0.02 | 0.02
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0.118
Chloritany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Fluoridy | mg/l | 1.5 | <0,05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00 | <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 12.9 | 10.4 | 4.6 | <4,0 | 12.9 | 12.6 | 13.8 | 12.5
Dusitany | mg/l | 0.5 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | 0.041 | - | 0.065 | -
Dusitany | mg/l | 0.5 | - | - | - | <0,050 | - | 0.073 | - | <0,050
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Dusičnany | mg/l | 50 | 5.91 | 6.08 | 5.21 | <4,00 | 6.01 | 5.81 | 6.23 | 5.75
Sírany | mg/l | 250 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0 | <10,0
Vápnik | mg/l | - | 42.7 | 40.4 | 32.3 | 26.4 | 43.6 | 44 | 41.7 | 43.5
Horčík | mg/l | 125 | 22.8 | 21.7 | 11.5 | 9.6 | 22.4 | 21.9 | 21.2 | 21.6
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2
Železo | mg/l | 0.2 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060 | <0,060
Draslík | mg/l | - | <3,0 | <3,0 | 3.7 | 5.5 | <3,0 | <3,0 | <3,0 | <3,0
Mangán | µg/l | 50 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chuť | - | - | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná | *prijateľná
Pach | - | - | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný | **prijateľný
Teplota | °C | - | 11.3 | 11.4 | 14.3 | 12.6 | 12.3 | 9.3 | 12.5 | 7.3
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.16
Dezinfekcia | - | - | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa
PREHĽAD UKAZOVATELOV VODY
5734/26 | 2026-05-12 | Zvolen (Zlatý potok) - Gazdovské špeciality
7901/26 | 2026-06-29 | Zvolen (Zlatý potok) - potraviny COOP
89/26 | 2026-01-07 | Železná Breznica - Obecný úrad
4539/26 | 2026-04-20 | Železná Breznica - Obecný úrad
Ukazovateľ | Merná | Povolený | 1.7: 5734/2026; 1.8: 7901/2026; 1.5: 89/2026; 1.6: 4539/2026
| jednotka | limit | 1.7: 2026-05-12; 1.8: 2026-06-29; 1.5: 2026-01-07; 1.6: 2026-04-20
Zákal | FNU | 5 | 1.7: <0,50; 1.8: 0.52; 1.5: 0.79; 1.6: 0.82
Farba | mg/l Pt | 15 | 1.7: <2,0; 1.8: 2.2; 1.5: 2.3; 1.6: <2,0
Reakcia vody | - | 6,5 - 9,5 | 1.7: 7.86; 1.8: 7.77; 1.5: 7.68; 1.6: 7.68
Vodivosť ( 20°C ) | mS/m | 125 | 1.7: 36.3; 1.8: 36.8; 1.5: 14.4; 1.6: 14.4
ChSK-Mn | mg/l | 3 | 1.7: <0,50; 1.8: <0,50; 1.5: <0,50; 1.6: 0.58
Absorbancia 254 nm | - | 0.08 | 1.7: 0.014; 1.8: 0.021; 1.5: <0,008; 1.6: 0.008
Amónne ióny | mg/l | 0.5 | 1.7: <0,100; 1.8: <0,100; 1.5: <0,100; 1.6: <0,100
Fluoridy | mg/l | 1.5 | 1.7: <0,05; 1.8: <0,05; 1.5: <0,05; 1.6: 0.05
Chloritany | mg/l | 0.25 | 1.7: <0,05; 1.8: <0,05; 1.5: <0,05; 1.6: <0,05
Bromičnany | µg/l | 10 | 1.7: <3,00; 1.8: <3,00; 1.5: <3,00; 1.6: <3,00
Chloridy | mg/l | 250 | 1.7: 12.8; 1.8: 13.9; 1.5: <4,0; 1.6: <4,0
Dusitany | mg/l | 0.5 | 1.7: <0,020; 1.8: <0,020; 1.5: <0,020; 1.6: <0,020
Chlorečnany | mg/l | 0.25 | 1.7: <0,05; 1.8: <0,05; 1.5: 0.12; 1.6: 0.14
Dusičnany | mg/l | 50 | 1.7: 5.91; 1.8: 6.53; 1.5: <4,00; 1.6: <4,00
Sírany | mg/l | 250 | 1.7: <10,0; 1.8: <10,0; 1.5: <10,0; 1.6: <10,0
Vápnik | mg/l | - | 1.7: 42.1; 1.8: 43.4; 1.5: 13.9; 1.6: 15.4
Horčík | mg/l | 125 | 1.7: 22; 1.8: 21.9; 1.5: 5; 1.6: 4.6
Vápnik a horčík | mmol/l | - | 1.7: 2; 1.8: 2; 1.5: 0.6; 1.6: 0.6
Železo | mg/l | 0.2 | 1.7: <0,060; 1.8: <0,060; 1.5: <0,060; 1.6: <0,060
Draslík | mg/l | - | 1.7: <3,0; 1.8: <3,0; 1.5: 3.4; 1.6: <3,0
Mangán | µg/l | 50 | 1.7: <2,0; 1.8: <2,0; 1.5: <2,0; 1.6: <2,0
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Črevné enterokoky | KTJ/100ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Kult. mo. 36°C | KTJ/1ml | 50 | 1.7: 1; 1.8: 6; 1.5: 2; 1.6: 0
Kult. mo. 22°C | KTJ/1ml | 200 | 1.7: 1; 1.8: 9; 1.5: 2; 1.6: 0
Clostridium perf. | KTJ/100ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Vlák.bk.bez Fe a Mn | jedince/ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Fe a Mn baktérie | %pokr. | 10 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Živé organizmy | jedince/ml | 0 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Mŕtve organizmy | jedince/ml | 30 | 1.7: 0; 1.8: 0; 1.5: 0; 1.6: 0
Abiosestón | %pokr. | 10 | 1.7: 2; 1.8: 1; 1.5: 1; 1.6: 1
Chuť | - | - | 1.7: *prijateľná; 1.8: *prijateľná; 1.5: *prijateľná; 1.6: *prijateľná
Pach | - | - | 1.7: **prijateľný; 1.8: **prijateľný; 1.5: **prijateľný; 1.6: **prijateľný
Teplota | °C | - | 1.7: 9.3; 1.8: 22.4; 1.5: 5.9; 1.6: 12.1
Voľný chlór | mg/l | 0.3 | 1.7: 0.11; 1.8: 0.1; 1.5: 0.14; 1.6: 0.23
Dezinfekcia | - | - | 1.7: ÁNO; 1.8: ÁNO; 1.5: ÁNO; 1.6: ÁNO
*prijateľná = prijateľná pre spotrebiteľa